云南省精神病医院医疗设备仪器一批采购项目

(招标编号：YDCOH20180779)

招标文件

采   购   人：云南省精神病医院

采购代理机构：云南元大工程咨询有限责任公司

日期：2018年10月

注 意 事 项

各投标人：

为遵循招标、投标的有关规定，在贵单位出席开标会时，除携带你们认为必须的资料外，还必须携带如下证明文件：

一、若法定代表人投标时，须提供法定代表人身份证明书原件、法定代表人身份证原件。

二、若委托代理人投标时，须提供法定代表人授权委托书原件、委托代理人身份证原件、法定代表人身份证明书原件。

三、其他。

目  录

第一卷	- 3 -

第一章 招标公告	- 4 -

1.采购公告内容	- 4 -

2.招标文件的获取	- 6 -

3.投标文件的递交	- 6 -

4.发布公告的媒介	- 6 -

5.联系方式	- 7 -

第二章 投标人须知	- 8 -

投标人须知前附表	- 8 -

1.总则	- 18 -

2.招标文件	- 20 -

3.投标文件	- 21 -

4.投标	- 24 -

5.开标	- 25 -

6.资格审查	- 26 -

7.评标	- 26 -

8.中标和合同	- 26 -

9.质疑和投诉	- 27 -

10.纪律和监督	- 29 -

11.是否采用电子招标投标	- 30 -

12.需要补充的其他内容	- 30 -

第三章 资格审查	- 40 -

第四章 评标办法(综合评分法)	- 41 -

第五章 合同条款及格式	- 50 -

第二卷	- 57 -

第六章 采购需求	- 58 -

第三卷	- 81 -

第七章 投标文件格式	- 82 -

(资格审查部分)	- 82 -

(商务技术部分)	- 87 -

商务技术部分评标索引	- 88 -

目  录	- 89 -

一、开标一览表	- 90 -

二、投标函	- 91 -

三、法定代表人(单位负责人)身份证明	- 93 -

四、授权委托书	- 94 -

五、基本情况表	- 95 -

六、投标保证金	- 96 -

七、投标质量保证书	- 96 -

八、投标货物技术性能指标的详细描述	- 97 -

九、技术文件	- 98 -

十、使用成本分析表	- 99 -

十一、备品备件表	- 100 -

十二、履约承诺书	- 101 -

十三、售后服务承诺	- 102 -

十四、小、微企业声明函	- 103 -

十五、残疾人福利性单位声明函	- 104 -

十六、其他资料	- 105 -

# 第一卷

# 第一章 招标公告

云南省精神病医院医疗设备仪器一批采购项目招标公告

(招标编号：YDCOH20180779)

## 1.采购公告内容

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第87号)等有关法律法规的规定，云南省精神病医院医疗设备仪器一批采购项目已经获得相关部门的批准，云南元大工程咨询有限责任公司受云南省精神病医院委托，对该项目(招标编号：YDCOH20180779)进行国内公开招标，竭诚欢迎具有完成该项目能力的投标人参加投标。

1.1项目概况与采购需求

1.1.1采购需求：本项目为云南省精神病医院医疗设备仪器一批采购项目，具体要求见详见附件及招标文件第六章《采购需求》。本项目分7个标包，投标人必须按标包整体进行投标，不得缺项、漏项。

| 标包 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 是否允许采购进口产品 | 预算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便携式多导睡眠检测系统（带脑电检测） | 3 | 台 | 是 | 90万元 |
| 2 | 经颅磁刺激仪 | 1 | 台 | 否 | 45万元 |
| 3 | 便携式多导睡眠检测仪 | 5 | 台 | 否 | 23万 |
| 4 | 垂直电泳套装 | 1 | 套 | 否 | 93.5万元 |
|  | 蛋白转印仪 | 2 | 套 | 否 |  |
|  | 建立PCR实验室 | 1 | 套 | 是 |  |
|  | 实验室其他设备 | 1 | 套 | 否 |  |
| 5 | 24小时无线蓝牙动态脑电图机 | 1 | 套 | 否 | 20万元 |
| 6 | 心理测评系统（1拖20） | 1 | 套 | 否 | 78万元 |
|  | 儿童神经心理测试系统 | 1 | 套 | 否 |  |
| 7 | 心电监护仪 | 5 | 台 | 否 | 34万元 |
|  | 无线遥测试心电监测系统（1拖8） | 1 | 套 | 否 |  |

注：进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

1.1.2交货期：合同签订后3个月内；

1.1.3交货地点：采购人指定地点；

1.1.4资金来源：已落实；

1.1.5预算金额：383.5万元。

1.2投标人资格条件

1.2.1资格要求：投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条的要求：

1.2.1.1具有独立承担民事责任的能力，提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件。

1.2.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

1.2.1.2.1提供财务状况报告的相关材料为：提供2017年度审计报告或财务报表；成立不满1年的，提供自成立至今财务报表。

1.2.1.2.2提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料：提供2018年1月至今任意1个月依法缴纳税收和缴纳社会保障资金的证明(成立未满1个月的提供成立以来的税收和社保资金缴纳凭证或相关情况说明；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)。

1.2.1.3具有履行合同所必须的设备和专业技术能力，提供相关证明材料。

1.2.1.4参与本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，提供参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.2.1.5符合法律、行政法规规定的其它条件。

1.2.2信用查询：按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第87号)、《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)相关要求，投标人应在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)未被列入失信被执行人记录、重大税收违法案件当事人名单且在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)没有政府采购严重违法失信行为记录(被禁止在一定期限内参加政府采购活动但期限届满的除外)，参与本项目的投标人信用查询截止时点：本项目招标公告发布之日起至投标截止时间，提供查询结果网页截图。

1.2.3其他要求：

1.2.3.1所投产品为进口货物的，非生产厂商需提供制造商出具的授权书或总代理商出具的授权书及售后服务承诺函(不接受二级以下授权，如果授权是二级的，必须提供上一级别的授权)。

1.2.3.2所投标包为医疗设备的，供应商若为代理商或经销商，须提供有效的医疗器械经营许可证、所投产品制造商医疗器械生产许可证（境外制造商除外）、所投产品的医疗器械注册证；供应商若为制造商，须提供有效的医疗器械生产许可证（境外制造商除外）、所投产品的医疗器械注册证；医疗器械生产或经营许可证范围须覆盖所投第二、三类医疗器械（根据中华人民共和国国务院令第650号《医疗器械监督管理条例》和国家药品监督管理局《医疗器械分类目录》的规定，在《医疗器械分类目录》内的产品必须按照《医疗器械监督管理条例》的要求提供，其他不在《医疗器械分类目录》内的不作强行要求）。

1.2.3.3本次招标不接受联合体投标。

1.2.3.4根据昆监管联发〔2014〕3号文的精神，中标人在领取中标通知书前，提供企业、法定代表人无行贿犯罪记录查询结果（中国裁判文书网查询截图），如未提供或经查询有行贿犯罪记录的，取消其中标资格。

## 2.招标文件的获取

2.1 凡有意参加投标者，请于         至          (北京时间，下同)，登录昆明市公共资源交易平台公共服务系统（网址：http://www.kmggzy.com)，凭企业数字证书（USBKEY）在网上获取电子采购文件及其它采购资料；未办理企业数字证书（USBKEY）的企业需要按照昆明市公共资源交易电子认证的要求，办理企业数字证书（USBKEY），并在昆明市公共资源交易平台公共服务系统完成注册通过后，便可获取采购文件，此为获取采购文件的唯一途径。

2.2 采购人不提供邮购采购文件服务。

## 3.投标文件的递交

3.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为（以昆明市公共资源交易中心公布的为准）。

3.2网上递交：网上递交网址为http://www.kmggzy.com，供应商须在投标截止时间前完成所有投标文件的上传，网上确认电子签名，并打印“上传投标文件回执”，投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。

现场递交光盘地址：昆明市呈贡区市级行政中心锦绣大街1号综合服务楼3楼（昆明市公共资源交易中心）。

逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，视为撤回投标文件，采购人不予受理。

## 4.发布公告的媒介

本次招标公告在云南省政府采购网、昆明市公共资源交易平台公共服务系统上发布。

## 5.联系方式

采 购 人：云南省精神病医院

地 址：昆明市穿金路733号

联 系 人：张宝洪

电 话：13769160771

采购代理机构：云南元大工程咨询有限责任公司

地 址：昆明市盘龙区万宏路奥斯迪商务中心B座15层

联 系 人：程吉鹏、赵金苏、董柏亚

电 话：0871-63338509  0871-63331741转7127或7139

开 户 行：中国工商银行云南省分行昆明市汇通支行

开 户 名：云南元大工程咨询有限责任公司

开户账号：2502038009024579141

# 第二章 投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 采购人 | 采 购 人：云南省精神病医院 地 址：昆明市穿金路733号 联 系 人：张宝洪 电 话：13769160771 |
| 1.1.3 | 采购代理机构 | 名称：云南元大工程咨询有限责任公司 地址：昆明市盘龙区万宏路奥斯迪商务中心B座15层 联系人：程吉鹏、赵金苏、董柏亚 电话：0871-63338509 0871-63331741转7127或7139 |
| 1.1.4 | 招标项目名称 | 云南省精神病医院医疗设备仪器一批采购项目 |
| 1.2.1 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.2.2 | 预算金额 | 标包1:90万元；标包2:45万元；标包3:23万元；标包4:93.5万元；标包5:20万元；标包6:78万元；标包7:34万元。 |
| 1.3.1 | 采购需求 | 详见第六章《采购需求》的具体内容 |
| 1.3.2 | 交货期、质保期 | 交货期：合同签订后3个月内。 质保期：按各标包参数要求，各标包中未明确的至少应不少于2年。 |
| 1.3.3 | 交货地点、交货方式 | 交货地点：采购人指定地点。 交货方式：现场交货。 |
| 1.4.1 | 投标人资格条件 | (1)资格要求：投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条的要求： ①具有独立承担民事责任的能力，提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件。 ②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 A、提供财务状况报告的相关材料为：提供2017年度审计报告或财务报表；成立不满1年的，提供自成立至今财务报表。 B、提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料：提供2018年1月至今任意1个月依法缴纳税收和缴纳社会保障资金的证明(成立未满1个月的提供成立以来的税收和社保资金缴纳凭证或相关情况说明；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)。 ③具有履行合同所必须的设备和专业技术能力，提供相关证明材料。 ④参与本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，提供参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 (2)信用查询：按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第87号)、《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)相关要求，投标人应在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)未被列入失信被执行人记录、重大税收违法案件当事人名单且在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)没有政府采购严重违法失信行为记录(被禁止在一定期限内参加政府采购活动但期限届满的除外)，参与本项目的投标人信用查询截止时点： 本项目招标公告发布之日起至投标截止时间，提供查询结果网页截图。 (3)其他要求： ①所投产品为进口货物的，非生产厂商需提供制造商出具的授权书或总代理商出具的授权书及售后服务承诺函(不接受二级以下授权，如果授权是二级的，必须提供上一级别的授权)。 ②所投标包为医疗设备的，供应商若为代理商或经销商，须提供有效的医疗器械经营许可证、所投产品制造商医疗器械生产许可证（境外制造商除外）、所投产品的医疗器械注册证；供应商若为制造商，须提供有效的医疗器械生产许可证（境外制造商除外）、所投产品的医疗器械注册证；医疗器械生产或经营许可证范围须覆盖所投第二、三类医疗器械（根据中华人民共和国国务院令第650号《医疗器械监督管理条例》和国家药品监督管理局《医疗器械分类目录》的规定，在《医疗器械分类目录》内的产品必须按照《医疗器械监督管理条例》的要求提供，其他不在《医疗器械分类目录》内的不作强行要求）。 ③根据昆监管联发〔2014〕3号文的精神，中标人在领取中标通知书前，提供企业、法定代表人无行贿犯罪记录查询结果（中国裁判文书网查询截图），如未提供或经查询有行贿犯罪记录的，取消其中标资格。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 1.4.3 | 投标人不得存在的其他情形 | (1)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人参加同一合同项下的政府采购活动的。 (2)为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人再参加该采购项目的其他采购活动的。 |
| 1.9.1 | 现场考察 | 不组织 |
| 1.10.1 | 开标前答疑会 | 不召开 |
| 1.10.2 | 投标人在开标前答疑会前提出问题 | / |
|  |  | / |
| 1.10.3 | 招标文件澄清发出的形式 | 在原招标公告发布媒体上发布澄清公告 |
| 1.11.1 | 分包 | 不允许 |
| *1.12.1 | 评审实质性要求和条件 | 具体内容：(1)投标人资格条件 (2)投标人资信证明 (3)投标文件签署和盖章要求 (4)投标保证金缴纳要求 (5)投标报价要求 (6)投标文件格式要求 (7)招标文件要求必须提交的材料 (8)其他：①若法定代表人投标时，须提供法定代表人身份证明书原件、法定代表人身份证原件；②若代理人投标时，须提供法定代表人授权委托书原件、委托代理人身份证原件、法定代表人身份证明书原件。 |
| 1.12.3 | 其他可以被接受的技术支持资料 | 无 |
| 1.12.4 | 偏差 | 不允许 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他资料 | 澄清、修改 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件 | 时间：在公告期限届满之日起七个工作日内 |
|  |  | 形式：书面形式 |
| 2.2.2 | 招标文件澄清发出的形式 | 在原招标公告发布媒体上发布澄清公告 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清 | 时间：24小时内 |
|  |  | 形式：书面形式 |
| 2.3.1 | 招标文件修改发出的形式 | 在原招标公告发布媒体上发布澄清公告 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改 | 时间：24小时内 |
|  |  | 形式：书面形式 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他资料 | 无 |
| 3.2.3 | 最高投标限价 | 无 |
| 3.2.4 | 投标报价的其他要求 | (1)本次投标报价为综合报价，报价应为人民币含税价（元），包括货物价格（含利润）、货物运输、装卸、保险、税收、安装、调试、检验、培训、售后服务、技术培训、中标服务费、公证费等所需全部费用。 (2)投标人应承担所有与参加投标有关的自身的所有费用，不论采购的结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。 (3)中标服务费：以中标价为计费基数，参照原国家计委《关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》(计价格[2002]1980号)中货物类收费标准计算后向云南元大工程咨询有限责任公司交纳。 账户名称：云南元大工程咨询有限责任公司 开户银行：中国工商银行云南省分行昆明汇通支行 账 号：2502038009024579141 财务电话：(0871)63338592 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 90日历天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 提交方式：电汇、网银。 投标保证金：标包1：18000.00元；标包2：9000.00元；标包3：4000.00元；标包4：18000.00元；标包5：4000.00元；标包6：14000.00元；标包7：6000.00元。 提交时间：以专项账户实际到账时间为准，到账截止时间为投标截止时间，未按时到账的保证金视为未提交。 开户名称：昆明市公共资源交易监督管理委员会办公室 开户银行：招商银行昆明霖雨路支行 账号：871903277110505 地址：昆明市霖雨路160号 邮编：652004 招商银行联系电话：0871-65886764 保证金缴纳管理办公室联系电话：0871-67432024 注： 1、保证金必须从投标方的法人基本账户划出； 2、保证金转账方式仅限电汇、网银方式，其他转账方式视为无效； 3、保证金截止时间为投标截止时间，到账时间以保证金专用账户实际到账时间为准，未按时到账的保证金无效； 4、拒绝私人账户汇款及银行存现。 5、潜在投标人转账到保证金专项银行账户后，潜在投标人需要使用数字证书(CA)登陆“昆明市公共资源交易中心网”对所投标项目进行投标保证金金额对应。如不进行对应，将无法对本项目投标。 请潜在投标人在跨行转账时考虑以下因素：1、按照人民银行相关规定，跨行转账在工作日下午4点半前办理手续，可以保证实时跨行到账；2、在昆明市跨行转账尽量采用电汇方式。 投标保证金的其他信息：详见昆明市公共资源交易平台公共服务系统(http://www.kmggzy.com)、《关于启用昆明市投标保证金专用账户的公告》、《关于投标保证金退还事项的通告》、《关于投标保证金退还事项的补充通告》等。 |
| 3.4.4 | 其他可以不予退还投标保证金的情形 | 无 |
| 3.5.3 | 投标文件所附证书证件要求 | 原件扫描件 |
| 3.5.3 | 投标文件签字或盖章要求 | 签字或加盖电子印章 |
| 4.1.1 | 投标文件加密要求 | CA锁加密 |
| 4.1.2 | 封套上应载明的信息 | 采购人名称：云南省精神病医院 采购人地址：昆明市穿金路733号 (项目名称)标包 招标项目投标文件 招标项目编号：YDCOH20180779 在2018年 月 日 时 分前不得开启 |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 2018年 月 日（星期 ） 时 分 |
| 4.2.3 | 投标文件是否退还 | 否 |
| 5.2 | 开标程序 | 开标顺序：随机开启 |
| 7.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人以上单数，其中技术、经济专家不得少于成员总数的三分之二。 评标专家确定方式：从 云南省政府采购 专家库中随机抽取。 |
| 7.3.2 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 1～3人 |
| 8.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否 |
| 8.2 | 中标公告媒介及期限 | 公告媒介：云南省政府采购网、昆明市公共资源交易平台公共服务系统 公告期限：1工作日 |
| 8.4.1 | 履约保证金 | 不要求 |
| 11 | 是否采用电子招标投标 | 是，具体要求： ①网上递交：网上递交网址为昆明市公共资源交易平台公共服务系统(http://www.kmggzy.com)，投标人须在投标截止时间前完成所有投标文件的上传，网上确认电子签名，并打印“上传投标文件回执”，投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件； ②现场递交光盘：1份。 投标人在提交投标文件截止时间前，首先应将电子投标文件上传到昆明市公共资源交易平台公共服务系统(http://www.kmggzy.com)，同时到开标现场递交1份电子投标文件(光盘)，确保电子投标文件(光盘)与网上上传的电子投标文件一致，若出现不一致，以网上上传的投标文件为准。如果投标人没有按规定网上递交电子投标文件，视为撤回投标文件。 ③递交地点：昆明市公共资源交易中心(昆明市呈贡区市级行政中心锦绣大街1号综合服务楼3楼) ④递交截止时间：以昆明市公共资源交易中心公布的为准 |
| 12 | 需要补充的其他内容 |  |
| 12.1 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 12.2 | 政府采购政策响应 | 1、小型和微型企业价格评分优惠政策 (1)根据《国家统计局关于印发统计上大中小微型企业划分办法的通知》(国统字[2011]75号)、《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181号)和《云南省财政厅关于贯彻落实稳增长开好局政府采购政策措施有关事宜的通知》(云财发电[2016]4号)的规定，对符合条件的小型和微型投标人，在投标报价评分时给予投标报价 6%的扣除，用扣除后的投标报价参与投标报价评分。 (2)请投标人提供政府行政主管部门出具的证明材料，无证明材料的在价格评分时不对投标报价进行扣除。 2、监狱企业优惠政策 根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)的规定，监狱企业优惠政策，监狱企业参与本项目投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小型、微型企业享受价格扣除等优惠政策。 3、残疾人福利性单位优惠政策 根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库[2017]141号)的规定，残疾人福利性单位优惠政策，残疾人福利性单位参与本项目投标时，提供《残疾人福利性单位声明函》并对声明的真实性负责，视同小型、微型企业享受价格扣除等优惠政策。 4、节能产品及环境标志产品认定 (1)节能产品是指列入财政部和国家发改委公布的最新一期(若在采购活动开始之后发布了最新清单的，投标人提供最新一期或上一期均可)《节能产品政府采购清单》中的产品，需对应到“节能清单”中所列的型号/系列。政府强制采购节能产品是指“节能清单”中“*”标注类别的产品。 (2)环境标志产品是指列入财政部、环境保护部公布的最新一期(若在采购活动开始之后发布了最新清单的，投标人提供最新一期或上一期均可)“环境标志产品政府采购清单”中的产品。 (3)投标时，投标人在投标文件中提供产品在“节能清单”或“环境标志产品政府采购清单”中的单页复印件一份，并在复印件上标注出所投产品及型号。“节能清单”可通过中国政府采购网(http：//www.ccgp.gov.cn/)、国家发展改革委网站(http：//hzs.ndrc.gov.cn/)查阅、下载：“环境标志产品政府采购清单”可以通过中国政府采购网(http：//ccgp.gov.cn/)、国家环境保护部网(http：//www.sepa.gov.cn/)查阅、下载。 5、优先就近采购本地或本省产品、服务 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第87号)的规定，采购人应当在货物服务招标投标活动中落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。 同时根据《云南省财政厅关于贯彻落实稳增长开好局政府采购政策措施有关事宜的通知》(云财发电[2016]4号)文件的规定，同质同价优先就近采购本地或本省产品、服务。 |
| 12.3 | 同品牌产品的处理方式 | 相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。 |
| 12.4 | 资信证明 | 投标人基本开户银行出具的关于资金信用的书面证明材料原件扫描件。 |
| 12.5 | 追加合同金额 | 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标投标人签订补充合同，但所有补充合同的采购金额变更不得超过原合同采购金额的10%，其中金额增加需办理合同追加手续。 |

## 1.总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第87号)等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.1.2 采购人：见投标人须知前附表。

1.1.3 采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.2 招标项目的资金情况

1.2.1 资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.2.2 预算金额：见投标人须知前附表。

1.3采购需求、交货期、质保期、交货地点、交货方式

1.3.1 采购需求：见投标人须知前附表。

1.3.2 交货期、质保期：见投标人须知前附表。

1.3.3 交货地点、交货方式：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目的资格条件。

(1)资格要求：见投标人须知前附表；

(2)信用查询：见投标人须知前附表；

(3)其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.4.1 项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

(1)联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向采购人承担连带责任；

(2)联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

(3)以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

1.4.3 投标人存在下列情况之一的，投标无效：

(1)未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

(2)投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

(3)不具备招标文件中规定的资格要求的；

(4)报价超过招标文件中规定的预算金额的；

(5)投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

(6)法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

1.4.4有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

(1)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

(2)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

(3)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

(4)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(5)不同投标人的投标文件相互混装；

(6)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，则应承担相应的法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 现场考察

1.9.1 投标人须知前附表规定组织现场考察的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人考察项目现场。

1.9.2 投标人考察现场发生的费用自理。

1.9.3 除采购人的原因外，投标人自行负责在考察现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 采购人在考察现场中介绍的项目场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 开标前答疑会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开开标前答疑会的，采购人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开开标前答疑会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达采购人，以便采购人在会议期间澄清。

1.10.3 开标前答疑会后，采购人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

1.11.1投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除投标人须知前附表规定的非主体、非关键性工作外，其他工作不得分包。

1.11.2 中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向采购人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

1.12响应和偏差

1.12.1 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出响应，否则，投标人投标无效。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

1.12.2 投标人应根据招标文件的要求提供投标设备技术性能指标的详细描述、技术支持资料及技术文件等内容以对招标文件作出响应。

1.12.3 投标文件中应针对实质性要求和条件中列明的技术要求提供技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料，或检测机构出具的检测报告或投标人须知前附表允许的其他形式为准，不符合前述要求的，视为无技术支持资料，其投标无效。

1.12.4 投标人须知前附表规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的，偏差应当符合投标人须知前附表规定的偏差范围和最高偏差项数，超出偏差范围和最高偏差项数的投标将被视为无效投标。

1.12.5 投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的商务和技术偏差表中列明，除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。

## 2.招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

(1)招标公告；

(2)投标人须知；

(3)资格审查；

(4)评标办法；

(5)合同条款及格式；

(6)采购需求；

(7)投标文件格式；

(8)投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10款、第2.2 款和第2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应按照投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达采购人，要求采购人对招标文件予以澄清。

2.2.2招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3投标人在收到澄清通知后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知采购人，确认已收到该澄清。

2.2.4除非采购人认为确有必要答复，否则，采购人有权拒绝回复投标人在本章第2.2.1项规定的时间后的任何澄清要求。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 采购人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距本章4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知采购人，确认已收到该修改。

## 3.投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件资格审查部分应包括下列内容：

(1)独立承担民事责任的能力；

(2)良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)履行合同所必须的设备和专业技术能力；

(4)经营活动中没有重大违法违纪记录；

(5)信用查询证明材料；

(6)其他资料。

3.1.2 投标文件商务技术部分应包括下列内容：

(1)开标一览表；

(2)投标函；

(3)法定代表人(单位负责人)身份证明；

(4)授权委托书；

(5)基本情况表；

(6)投标保证金；

(7)投标质量保证书；

(8)投标货物技术性能指标的详细描述；

(9)技术文件；

(10)使用成本分析表；

(11)备品备件表；

(12)履约承诺书；

(13)售后服务承诺书；

(14)小、微型企业声明函；

(15)残疾人福利性单位声明函；

(16)其他资料。

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.1.3投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第3.1.2(6)目所指的投标保证金。

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第七章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价。

3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 采购人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.4 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90天。

3.3.2在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和第七章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。应当从其基本账户转出并在投标文件中附上基本账户开户证明。联合体投标的，其投标保证金可以由牵头人递交。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标将被视为无效投标。

3.4.3 采购人或者采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金或者转为中标人的履约保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

(1)投标人在投标有效期内撤销投标文件；

(2)中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

(3)发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

3.5投标文件的编制

3.5.1 投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写。

3.5.2 投标文件应当对招标文件有关供货期、投标有效期、供货要求、采购需求等实质性内容作出响应。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于采购人的承诺。

3.5.3投标文件全部采用电子文档，除投标人须知前附表另有规定外，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位和个人数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。由投标人的法定代表人(单位负责人)签字或加盖电子印章的，应附法定代表人(单位负责人)身份证明，由代理人签字或加盖电子印章的，应附由法定代表人(单位负责人)签署的授权委托书。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

## 4.投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1投标人应当按照招标文件和电子招标投标交易平台的要求加密投标文件，具体要求见投标人须知前附表。

4.1.2 投标文件的封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1 项要求密封的投标文件，采购人将予以拒收。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2投标人通过下载招标文件的电子招标投标交易平台递交电子投标文件。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4投标人完成电子投标文件上传后，电子招标投标交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。采购人或者采购代理机构收到投标文件(光盘)后，应当如实记载投标文件(光盘)的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。

4.2.5 逾期送达的投标文件(光盘)，视为撤回投标文件，采购人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第4.2.1 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知采购人。

4.3.2投标人修改或撤回已递交投标文件的通知，应按照本章第 3.5.3项的要求加盖电子印章。电子招标投标交易平台收到通知后，即时向投标人发出确认回执通知。

4.3.3 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购人或者采购代理机构应当自收到投标人书面撤回通知之日起５个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3 条、第 4 条的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

## 5.开标

5.1 开标时间和地点

采购人在本章第4.2.1款规定的投标截止时间(开标时间)和投标人须知前附表规定的地点公开开标。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

(1)宣布开标纪律；

(2)公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人情况；

(3)介绍开标人、唱标人、记录人等有关人员；

(4)投标人通过电子招标投标交易平台对已递交的电子投标文件进行解密，公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、交货期及其他内容，并记录在案；

(5)投标人代表、采购人代表、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

(6)开标结束。

投标人不足3家的，不得开标。

5.3 开标疑义

开标过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

## 6.资格审查

公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构对投标人的资格进行审查，合格投标人不足3家的，不得评标。

## 7.评标

7.1 评标委员会

7.1.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

7.1.2 评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第87号)规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购人或者采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。采购人或者采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随招标文件一并存档。

7.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

7.3 评标

7.3.1 评标委员会按照第四章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第四章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7.3.2 评标完成后，评标委员会应当向采购人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

## 8.中标和合同

8.1 定标

按照投标人须知前附表的规定，采购人或采购人授权的评标委员会依法确定中标人。

8.2中标公告

采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，按照投标人须知前附表规定的省级以上财政部门指定的媒介和期限公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。

中标公告期限详见投标人须知前附表。

8.3中标通知

在本章第3.3 款规定的投标有效期内，在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因。同时应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

若发现提供虚假资料的，谋取中标，甲方将依法取消乙方的中标资格。

8.4 履约保证金

8.4.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额向采购人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为中标合同金额的10%。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

8.4.2 中标人不能按本章第 8.4.1 项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

8.5 签订合同

8.5.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

8.5.2 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

8.5.3联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

## 9.质疑和投诉

9.1 质疑

9.1.1质疑期限

潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

投标人认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

9.1.2质疑主体

提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

9.1.3质疑函

投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当使用中文。（质疑函范本详见附件六）

质疑函应当包括下列内容：（一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；（二）质疑项目的名称、编号；（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；（四）事实依据；（五）必要的法律依据；（六）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。(本招标文件中的公章是指经工商部门和公安部门登记备案的具有法律效力的行政法人公章。不包括“合同专用章”或“投标专用章”等投标人内部使用的业务章，下同)

投标人可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

代理人提出质疑和投诉，应当提交投标人签署的授权委托书。

以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有投标人共同提出。（适用于联合体参加）

9.1.4质疑函的递交

质疑函采取现场书面递交形式。由法定代表人持本人身份证原件或授权委托代理人持本人身份证原件及授权委托书原件，同时携带质疑函(原件)和加盖单位公章的相关依据和证明材料，送至采购代理机构。

受理质疑部门：云南元大工程咨询有限责任公司业务一部项目一组

联系电话：（0871）63338509

通讯地址：昆明市万宏路奥斯迪商务中心B座15层

9.1.5质疑回复

招标人或者招标代理机构应在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，质疑答复的内容不得涉及商业秘密。

9.2投诉

质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

投诉书的范本，详见附件七。

## 10.纪律和监督

10.1 对采购人的纪律要求

(1)按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第87号)的规定编制采购需求的；

(2)采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务；

(3)在规定时间内确定中标人的；

(4)不得向中标人提出不合理要求作为签订合同条件的。

10.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其它方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

10.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会及其成员不得有下列行为：

(1)确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

(2)接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明；

(3)违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

(4)对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

(5)在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

(6)记录、复制或者带走任何评标资料；

(7)其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有前款第(1)至(7)项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

10.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

## 11.是否采用电子招标投标

本招标项目是否采用电子招标投标方式，见投标人须知前附表。

## 12.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

附件一：问题澄清通知

问题澄清通知

(编号：         )

(投标人名称)

评标委员会对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清、说明或补正：

1.

2.

………

请将上述问题的澄清、说明或补正于      年   月   日   时前递交至                      (详细地址)或传真至  		       (传真号码)或通过下载招标文件的电子招标交易平台上传。采用传真方式的，应在      年   月   日   时前将原件递交至	             (详细地址)。

评标委员会授权的采购人或采购代理机构： 	      (签字或盖章)

日期：      年   月   日

附件二：问题的澄清

问题的澄清

(编号：                   )

评标委员会：

问题澄清通知(编号 ：                    )已收悉，现澄清、说明或补正如下：

1.

2.

……

上述问题澄清、说明或补正，不改变我方投标文件的实质性内容，构成我方投标文件的组成部分。

| 投标人： | (加盖单位公章) |
| --- | --- |
| 法定代表人(单位负责人)或其委托代理人： | (签字) |
| 日期： | 年 月 日 |

附件三：中标通知书

中标通知书

(中标人名称)：

你方于     年   月   日(投标日期)所递交的		(项目名称)(招标编号：      )招标的投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：          元。

请你方在接到本通知书后的	 日内到	         (指定地点)与我方签订采购/服务合同。

特此通知。

| 采购人： | (加盖单位公章) |
| --- | --- |
| 采购代理机构： | (加盖单位公章) |
| 日期： | 年 月 日 |

附件四：确认通知

确认通知

(采购人名称)：

你方于     年   月   日发出的	            (项目名称)招标关于招标文件的澄清/修改的通知，我方已于     年   月   日收到。

特此确认。

| 投标人： | (加盖单位公章) |
| --- | --- |
| 法定代表人(单位负责人)或委托代理人： | (加盖单位公章) |
| 日期： | 年 月 日 |

附件五：投标文件递交签收单

投标文件递交签收单

| 采 购 代 理 机 构 联 | 编号: 投标文件递交接收单 云南元大工程咨询有限责任公司： 我单位于 年 月 日 时 分向贵方递交了 (项目名称) (招标编号)投标文件，并予以接收并签收回执单。 递交人： (签字) 日期： 年 月 日 |
| --- | --- |
| 投 标 人 联 | 编号: 投标文件签收回执单 (投标人名称)： 我公司于 年 月 日 时 分收到贵方递交的 (项目名称) (招标编号)投标文件。 代理公司签收人： (签字) 日期： 年 月 日 |

附件六：质疑函范本

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件七：投诉书范本

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

# 第三章 资格审查

公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构对投标人的资格进行审查，合格投标人不足3家的，不得评标。

资格性审查条件：

采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中“证明投标人的资格文件”进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。只有通过资格审查的投标文件才能进入评标。

有下列情形之一的投标文件不能通过资格审查：

一、不具有独立承担民事责任的能力；

二、不具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

三、不具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

四、参与本次政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法违纪记录；

五、投标人在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)被列入失信被执行人记录或重大税收违法案件当事人名单且在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)有政府采购严重违法失信行为记录。

六、所投产品为进口货物的，未提供制造商出具的授权书或总代理商出具的授权书及售后服务承诺函。

七、所投标包为医疗设备的，供应商若为代理商或经销商，未提供有效的医疗器械经营许可证、所投产品制造商医疗器械生产许可证（境外制造商除外）、所投产品的医疗器械注册证；供应商若为制造商，未提供有效的医疗器械生产许可证（境外制造商除外）、所投产品的医疗器械注册证。

八、联合体投标的。

九、资格审查内容书写潦草、字迹模糊不清难以辨认的。

# 第四章 评标办法(综合评分法)

（按标包评审）

一、评标机构

评标机构为评标委员会，评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人以上单数，其中技术、经济专家不得少于成员总数的三分之二。

二、采购人或者采购代理机构职责

采购人或者采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

(一)核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

(二)宣布评标纪律；

(三)公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

(四)组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

(五)在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

(六)根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

(七)维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

(八)核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

(九)评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

(十)处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

三、评标委员会职责

评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

(一)审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

(二)要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

(三)对投标文件进行比较和评价；

(四)确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

(五)向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

四、评标纪律

(一)对评标内容和评标过程要严格保密，不得向投标人或与该过程无关的其它人员泄露；

(二)评标期间的一切资料，包括评标意见、评标记录和评标结论，一律不得向外传和泄露；

(三)任何属于投标文件审查、澄清、评价和比较的资料，不得向投标人或与该过程无关的其它人员泄露；

(四)所有资料(包括招标文件、投标文件、评标表格及各种文字记录)在评标结束后均应分别整理、存档备查，任何人不得复制和保留；

(五)评标期间，未经允许评标委员会以外的任何单位或部门不得参加评标和采访评标工作；

(六)评标期间，评标人员不得外出，确需外出时应事先请假；

(七)评标期间，所有与会人员均不得私自以任何方式和投标人进行联系，需询问、澄清的问题由评委会统一组织办理；

(八)评标结束后，与会人员不得向外界透露评标人员的评标意见，如因此造成的后果由责任者承担。

五、评标原则

评标将遵循下列原则：

(一)坚持公平、公正、科学、择优的原则，本着实事求是的精神，不带有任何主观意愿和偏见，认真负责地做好评标工作，公平、公正地对待每一个投标人。

(二)全面分析，综合评审。

(三)评标只对投标人的投标文件进行评审，投标文件以外的资料、信息不应作为评标的依据。

六、评标程序

本次招标所采用的评标方法为《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第87号)第五十五条规定的“综合评分法”，即：投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

评标只对通过资格审查的投标文件进行评审。评标按：符合性审查→商务和技术评估、综合比较与评价→得分汇总→评标报告编写的程序进行。

(一)符合性审查

评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

有下列情形之一的投标文件不能通过符合性评审，未通过符合性评审的投标人将不进入综合评分：

1.未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

2.投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

3.不具备招标文件中规定的资格、资信要求的；

4.报价超过招标文件中规定的预算金额的；

5.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

6.没有投标报价的；

7.投标文件未按规定的格式、内容和要求填写，或改变招标文件中附件格式的；

8.投标文件光盘未按招标文件要求的份数提交的；

9.投标文件内容书写潦草、字迹模糊不清难以辨认的；

10.法定代表人委托代理人投标，但无法定代表人授权委托书原件的；

11.投标人存在串通投标或被视为串通的情形；

投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

(1)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

(2)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

(3)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

(4)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(5)不同投标人的投标文件相互混装；

(6)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

12.法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

(二)澄清有关问题

1.投标文件内容澄清

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖单位公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2.报价不一致情形澄清

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

(1)投标文件中《开标一览表》内容与投标文件中相应内容不一致的，以《开标一览表》为准；

(2)大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3)单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(4)总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

3.报价过低情形澄清

评标委员会认为投标人的报价(总价或单价)明显低于其他通过符合性审查投标人的报价(总价或单价)，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

(三)商务和技术评估、综合比较与评价

1. 同品牌产品不同投标人的处理方式

相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

2. 小型和微型企业价格评分优惠政策

(1)根据《国家统计局关于印发统计上大中小微型企业划分办法的通知》(国统字[2011]75号)、《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181号)和《云南省财政厅关于贯彻落实稳增长开好局政府采购政策措施有关事宜的通知》(云财发电[2016]4号)的规定，对符合条件的小型和微型投标人，在投标报价评分时给予投标报价6%的扣除，用扣除后的投标报价参与投标报价评分。

(2)请投标人根据自身情况提供政府行政主管部门出具的证明材料，无证明材料的在价格评分时不对投标报价进行扣除。

3. 监狱企业优惠政策

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)的规定，监狱企业优惠政策，监狱企业参与本项目投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小型、微型企业享受价格扣除等优惠政策。

4. 残疾人福利性单位优惠政策

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库[2017]141号)的规定，残疾人福利性单位优惠政策，残疾人福利性单位参与本项目投标时，提供《残疾人福利性单位声明函》并对声明的真实性负责，视同小型、微型企业享受价格扣除等优惠政策。

5. 节能产品及环境标志产品认定

(1)节能产品是指列入财政部和国家发改委公布的最新一期(若在采购活动开始之后发布了最新清单的，投标人提供最新一期或上一期均可)《节能产品政府采购清单》中的产品，需对应到“节能清单”中所列的型号/系列。政府强制采购节能产品是指“节能清单”中“*”标注类别的产品。

(2)环境标志产品是指列入财政部、环境保护部公布的最新一期(若在采购活动开始之后发布了最新清单的，投标人提供最新一期或上一期均可)“环境标志产品政府采购清单”中的产品。

(3)投标时，投标人在投标文件中提供产品在“节能清单”或“环境标志产品政府采购清单”中的单页复印件一份，并在复印件上标注出所投产品及型号。“节能清单”可通过中国政府采购网(http：//www.ccgp.gov.cn/)、国家发展改革委网站(http：//hzs.ndrc.gov.cn/)查阅、下载：“环境标志产品政府采购清单”可以通过中国政府采购网(http：//ccgp.gov.cn/)、国家环境保护部网(http：//www.sepa.gov.cn/)查阅、下载。

6. 优先就近采购本地或本省产品、服务

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第87号)的规定，采购人应当在货物服务招标投标活动中落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。

同时根据《云南省财政厅关于贯彻落实稳增长开好局政府采购政策措施有关事宜的通知》(云财发电[2016]4号)文件的规定，同质同价优先就近采购本地或本省产品、服务。

7.综合评分方式

评标总得分＝F1×A1＋F2 ×A2＋…＋Fn ×An，其中，

F1、F2、…、Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、…、An 分别为各项评审因素所占的权重(A1＋A2＋…＋An＝1)。

具体商务技术评审细则如下：

F1-投标报价评审(满分100分,权重A1=0.30)

根据各投标人投标价格按照以下规则进行打分。

(1)算术修正报价

若存在算术修正，应按修正后的投标报价进行评标基准价和投标报价得分计算。

(2)政策优惠报价--小微企业政策

若存在符合条件的小型和微型投标人给予的报价优惠的情形，用扣除投标报价6%后的投标报价进行评标基准价和投标报价得分计算。若同时存在算术修正，应在算术修正后的报价基础上进行优惠报价的扣除。

(3)评标基准价＝满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价；

(4)得分计算：满足招标文件要求且投标报价最低的有效投标报价，其报价分为满分。其他投标人的报价得分统一按照下列公式计算：

投标报价得分＝(评标基准价/投标报价)×100

F2-技术评审(满分100分，权重A2=0.50)

根据所提供投标产品功能、配置、维护成本、以及对招标文件的响应程度等因素综合打分。具体分值如下：

(1)运营、维护成本分析(满分20分)

①投标产品的运营、维护成本分析特别全面、合理、可行且成本较低，能较好的满足招标人要求的，得15～20分；

②投标产品的运营、维护成本分析较全面，合理性、可行性一般、成本较高，基本能满足招标人要求的，得7～14分；

③投标产品的运营、维护成本分析、合理性、可行性较差且成本高的，得0～6分。

(2)参数响应、性能(满分80分)

①投标人所投产品的技术参数完全满足招标文件要求，性能详细说明、产品图片等技术资料完善，能够全面说明产品性能、产品优势等的，得61～80分；

②产品的一般性技术参数不满足招标文件要求（不带“*”项）的在60分的基础上按5n(n为不满足项数)进行扣减，产品的关键性技术参数不满足招标文件要求（带“*”项）的在60分的基础上按10n(n为不满足项数)进行扣减，扣完为止。

F3-售后服务评审(满分100分，权重A3=0.20)

根据质保期、交货期、售后服务能力、售后服务内容、措施及承诺、培训计划、故障响应时间、巡检维护及保证措施等因素综合打分。

(1)售后服务内容、措施及承诺(满分60分)

①本地化售后服务能较好，本地化售后服务内容、措施及承诺特别全面、合理、可行，交货期较短，质保期满足或超过招标文件要求的，能较好的满足招标人要求，得41～60分；

②本地化售后服务能一般，售后服务内容、措施及承诺全面、合理、可行，交货期、质保期满足招标文件要求，能基本满足招标人要求，得21～40分；

③本地化售后服务能较差，售后服务内容、措施及承诺较粗略，但少部分能满足招标人要求的，得1～20分；

④无承诺的不得分。

(2)培训计划及措施(满分20分)

①培训计划及措施较详细、全面、可行，能较好地满足招标要求，得15～20分；

②培训计划及措施详细、基本可行，基本满足招标要求，得7～14分；

③培训计划及措施较粗略、可行性较差或无培训计划及措施，得0～6分。

(3)故障响应时间、巡检维护及措施(满分20分)

①故障响应时间及时，措施全面、可行，巡检维护周期、巡检计划内容合理性、可行性较好，得15～20分；

②故障响应时间一般，措施基本合理、可行，巡检维护周期、巡检计划内容基本合理、可行，得7～14分；

③故障响应时间，设备巡检维护周期、巡检计划内容不合理、可行性较差，得0～6分。

以上评分标准中涉及划分档次的，由评标委员会对各投标人的投标文件相关内容横向比较后确定档次和分数。

(四)得分汇总

1.评委应首先对各投标人投标文件进行评审，写出书面意见并按招标文件规定分值评分，各分档评分中间不得用插入法评分。

2.除投标价格得分(F1)外，其余部分由各评委自主评分并签字确认。

3.统分原则：计算评委打分的算术平均值为投标人的该项评分因素的得分，投标报价得分除外(保留小数点后两位)。

4.得分汇总：各项评分因素得分乘以相对应的权重系数后的总和即为投标人最后得分。

5.经评标委员会认定评分畸高、畸低的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载。

七、推荐

评标委员会按得分汇总计算出各标包投标人的总得分，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。

在投标报价相同时，按下列顺序进行推荐：

1.若存在节能环保产品参与投标，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第87号)的规定，优先采购节能环保产品。

2.若存在本地或本省的产品(服务)，根据《云南省财政厅关于贯彻落实稳增长开好局政府采购政策措施有关事宜的通知(云财发电[2016]4号)文件》规定，优先推荐本地或本省产品(服务)。

3.若同时存在节能环保产品和本地或本省产品或服务，按前两款进行顺序推荐。

八、评标报告编写

评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

# 第五章 合同条款及格式

(以最终签订的合同格式为准)

合同编号: 	 		       招标编号：YDCOH20180779

- 本合同须加盖甲乙双方骑缝章有效

云南省精神病医院医疗设备仪器一批采购项目

合

同

书

签订地点:

签订日期:201  年　 月　日

| 甲方(采购人)名 称： |  |
| --- | --- |
| 地 址： |  |
| 邮 编： |  |
| 法定代表人： |  |
| 委托代理人： |  |
| 电 话： |  |
| 开 户 银行： |  |
| 账 号： |  |
| 乙方(投标人)名 称： |  |
| 地 址： |  |
| 邮 编： |  |
| 法定代表人： |  |
| 委托代理人： |  |
| 电 话： |  |
| 开 户 银 行： |  |
| 账 号： |  |
| 丙方(鉴证方)名 称： | 云南元大工程咨询有限责任公司 |
| 地 址： 邮 编： | 昆明市万宏路奥斯迪商务中心B座15层 |
| 法定代表人： | 张仕强 |
| 委托代理人： 经 办 人： |  |
| 电 话： |  |
| 开 户 银行： |  |
| 账 号： |  |

根据YDCOH20180779标包    公开招标采购结果，经甲乙双方协商，签订以下内容：

一、项目或设备(产品)名称、品牌、型号规格、产地、制造商名、数量、单价

(技术参数和详细配置不够填写须另作附件)

二、随机资料和配套附属设备要求

三、安装调试要求

设备安装调试(或项目建设)符合                               标准，并满足甲方技术要求，乙方负责进行设备的免费安装测试同时完成。

四、配套设备、备品备件(含易损件或消耗品)要求及长期供应优惠条件

五、合同总价(大写)：                           (人民币)

小写：￥

以上价格为甲方指定地点交货价并包含安装运输调试费用。

本合同的供货范围，除包括上述货物外，还包括随机的辅助电气设备、专用电线电缆、随机软件、技术文档、设备运行所必需的随机消耗品(如箱包等)，相应的技术服务与质量保证文件。

六、甲乙双方的权利和义务

(一)甲方的权利和义务

1.负责合同签订后项目的配合、协调工作(如与乙方的具体联系和衔接，设备现场安装调试或项目建设施工时配备人员进行监管控制)。

2.负责提供设备和安装调试或项目建设施工所必须的场地和环境。

3.负责组织成立验收小组对设备或项目进行验收并签署验收报告。

4.按合同规定享有乙方提供的设备和项目服务。

(二)乙方的权利和义务

1.乙方保证按本合同一、二、三、四、五条款负责完成甲方项目，并保证提供的设备是全新(包括零部件)、符合招标文件规定、具有国家有关部门注册并符合国家质量检测标准(进口产品具有国家有关部门完整手续)和产品出厂标准的设备；设备及主要配件保修期为(   )年，终身负责维修；并保证设备在甲方报废前正常运行。 具体服务：保修期内，乙方对设备提供全免费上门保修或免费更换；在保修期，同一货物、同一质量问题连续三次维修仍无法正常使用，乙方必须予以更换同品牌、同型号或不低于投标配置的其它新机器。保修期后，收取成本费维修(自然灾害及人为故意损坏除外)；主设备乙方提供现场维修，维修人员在收到故障报告后保证(  )小时内到达现场，         类故障保证由          人员(或工程师)在(  )天内修复，               类故障保证由          人员(或工程师)在(   )天内修复；乙方保证在甲方指定地点供应备品备件(含易损件)和配套消耗品；乙方对所提供的设备实行(   )月时间定期进行保养(或维护、巡检)制度。

2.保证甲方在合同设备或项目(有配套软件的还包括软件产品)使用期间不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权的起诉。

3.严格遵守投标、技术澄清、商务谈判、中标所承诺的一切规定和条款。

4.参与甲方共同进行设备和项目的验收。

七、以上内容与甲方采购确认和乙方中标承诺情况一致(或中标产品和设备或项目的技术及服务保证甲方正常使用)。

八、技术培训：

乙方向甲方提供     天的设备使用人员现场例行免费培训，培训内容包括设备的调试、使用、一般的维修、维护及保养等；食宿自理(各自负责)；大型设备(或招标文件有要求、或投标文件有承诺的)，乙方还将负责甲方     人专业技术人员(或工程师)国内培训并应获得技术证书，费用由乙方负责，具体时间为     天、地点为                   ，其他由甲乙双方协定。

九、甲方在设备使用过程中发生技术质量问题，乙方应提供及时有效的技术支持。

乙方应向甲方提供在省内的维修服务中心、特约维修服务站等售后服务网点的名单、联系地址、联系电话。

乙方技术支持电话：                  ，联系人：	               。

十、整体项目完成时间或设备送达甲方指定地点并按规范安装调试完毕时间为合同签订生效后          日内。

十一、验收及验收标准

(一)设备验收：设备到达甲方指定地点后甲方统一初验是否符合合同要求(或按所提供样品进行验收)。

设备交验地点和方式：合同签订后，乙方负责将完整配套的原封设备(含开机必要消耗品)送到甲方指定的地点(                            )，由甲乙双方共同开箱初验，并由乙方按合同规范要求完成安装及加电测试等。交货时，乙方随货向甲方交付设备必需的合格证、保修卡，相关资料(如操作手册、使用指南、维修手册、安装调试说明书、服务手册等)及配备的用件、工具等；货物到达指定交货地点后，将由甲方和乙方进行集中验货，若开箱加电测试发现不合格的货物，乙方必须予以更换；在货物最终验收后的质量保证期，乙方应对由于设计、工艺或者材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由乙方承担。

(二)项目验收：设备安装和调试或项目建设施工完成后，甲方检验、测试是否合格并满足合同技术要求。

(三)验收标准：按国家、行业标准。

(四)如符合招标文件中技术规格的货物如因停产或其他原因造成市场上无法供货，必须采用技术参数及配置不低于《投标文件》中所述的货物供货并按上述要求进行验收。

十二、合同价款结算

(一)合同生效

合同生效：中标人与招标人签订合同后才正式生效。

(二)付款方式

具体签订合同时商定。

十三、违约责任：

除发生不可抗力事实外，乙方所交设备(或项目)和安装调试(或建设施工)与合同标准不相符合且不能在实质上响应招标要求的，甲方有权拒收设备(或验收项目)，并视为以虚假信息谋取中标，甲方将依法取消乙方的中标资格。

逾期交货(或完工)的由乙方向甲方每日偿付合同总额万分之五的滞纳金。

因乙方不能按期交付设备(或项目)和完成安装调试(或建设施工)及所交设备(或项目)和安装调试(或建设施工)与合同标准不符使甲方造成经济损失的应依法赔偿。

甲方无正当理由拒收设备(或项目)，甲方向乙方偿付合同款总价百分之五的违约金；逾期支付合同款将向乙方每日偿付欠款总额万分之五的滞纳金。

甲方有权拒付合同价以外的任何费用；乙方有权拒绝合同整体范围以外的条件。

十四、甲乙双方在履行合同过程中发生纠纷，应及时向有关监督管理部门反映，以便相关部门进行协调或处理；也可以直接向合同签订地仲裁部门申请仲裁；本合同发生争议产生的诉讼，由合同签订地人民法院管辖。

十五、本合同其他未尽事宜，按国家《合同法》有关规定处理。

十六、本合同一式六份，甲方四份，乙方二份。

十七、本合同自签订之日起生效。

十八、本合同不可分割之部分：

(一)招标文件；

(二)中标人投标文件及澄清；

(三)中标通知书；

(四)合同书附件。

# 第二卷

# 第六章 采购需求

标包1技术参数

便携式多导睡眠检测系统（带脑电检测）：

可接受进口产品，，用于临床、科研及教学

一、 硬件系统

1、通道数：≥28通道

2、脑电（≥8通道）、心电、肌电（3导下颌肌电）、眼电、口鼻气流（热敏式和压力式可同时监测）、血氧饱和度、呼吸运动、鼾声、体位、PTT、压力滴定以及可扩展TcCO2、EtCO2、PH 、NPT、食道压、模拟驾驶系统、动物实验等。

3、记录盒体积小巧、重量轻便（重量≤250g，包含电池），方便患者携带。

*4、记录盒内置液晶显示屏≥1英寸，以便即时查看所有通道的连接状况、实时显示每通道波形，避免患者的数据采集失败。

5、记录盒上具有≥3个设置按钮，以便设置各个监测参数、设置波形增益、设置监测自动开始和结束的时间。

*6、一体化采集盒设计，所有通道无需外置模块叠加，使操作更简便。

7、记录盒节能省电，可使用两节5-AA碱性电池供电，无需使用原厂特殊锂电池供电，减少使用成本。

8、具有实时阻抗检测功能。

二、软件系统

1、睡眠软件符合最新的AASM标准，R&K和AASM互相转换，具有全中文操作界面、全中文报告，并具有婴幼儿、儿童、成人三种分析软件。

2、软件具备自动分析和人工分析两种方式。

*3、高频信号（如：EEG，ECG，EMG，EOG）与低频信号（如血氧、口鼻气流、体位、腿动等）可以分别采用≥10种不同扫描速度同屏显示，便于医生直观的进行睡眠分析。

4、专业PSG多导睡眠采集分析软件包括：睡眠分期、呼吸事件、心血管事件分析、体位分析、腿动分析、微觉醒事件分析、异态睡眠分析等。

5、功能丰富的回放分析软件，以色标标记睡眠各期纺锤波Spindles，K复合波，Delta波，REM期的反相眼球运动等。为医生进行睡眠分期提供帮助，并可进行远程呼吸机压力滴定、多发小睡试验（MSLT）和清醒维持试验（MWT）。

6、学术研究管理软件方便学术交流，数据管理包括：复制数据、移动数据、删除数据、剪辑数据、合并片段数据、刻录数据、导入EDF数据等功能。

7、采用Word灵活的中英文报告格式，医生可根据需要进行任意编辑，可以产生整夜、分夜报告，得到诊断和治疗情况。其他自定义事件。

8、每帧都有纺锤波、Delta波等的自动数量统计图。

*9、具备RBD特殊事件分析软件，可以分析REM期肌张力增高程度，并可出具报告，给帕金森等神经科方面的疾病提供帮助。

*10、可分析其他睡眠厂家的数据。数据可转成欧洲标准数据EDF格式输出、MATLAB 格式输出、ASCII 格式输出。睡眠分期、呼吸事件分析结果可以输出ASCII或TXT文件，便于导入分析结果用于科研。

*11、FFT脑能量分析软件，可以对整夜脑电分析也可以片段分析，统计不同脑波的频域范围，并提供数值分析报告。

*12、具备呼吸流速-容量环，监测上呼吸道阻力；具备胸腹相位二维图，帮助判断胸腹呼吸努力程度和矛盾呼吸。

13、具备教学软件。不同医生可对同一病例进行分析，分析结果可进行匹配对比，软件能自动标记不同之处，并提供链接快速跳转相应原始数据界面，实现教学模式。

*14、软件具备连续小波频谱转换图查看功能、快速傅里叶变换直方图查看功能。

15、具备PTT（脉搏传输时间）功能反映睡眠呼吸事件发生时的血压变化趋势，并能判断血压与呼吸事件相关性。

*16、CAP分析并可出具报告、REM密度分析并可出具报告、RERA分析上气道呼吸努力相关性微觉醒并可出具报告。

17、具有 ≥100个书签功能，可快速插入书签能够准确查找异常事件。18.出具生产厂家唯一授权书，转授权书无效。19.出具厂家售后服务承诺书原价

三、计算机系统

CPU：计算机i5处理器（ ≥3.2GHz）

内存：≥4G；硬盘：≥1T；光盘驱动器：DVD-R/W；操作系统： Windows 7

显示器：21”液晶显示屏；打印机：黑白激光打印

标包2技术参数

经颅磁刺激仪：

国产产品，拒绝进口产品，用于临床治疗。

一、硬件

1、磁刺激器主机：1台；2、刺激线圈：2套，圆形线圈和8字形线圈；3、无线运动诱发电位监测模块：1套；

4、脚踏开关：1套

二、产品性能要求：

1. 刺激线圈配置：标配圆形和8字形双拍.2. 冷却系统：智能风冷技术或液态内循环冷却系统或静态液冷；3. 运动诱发电位监测模块：双通道、无线式运动诱发电位监测模块，A通道测量阈值，B通道用于在治疗中的安全性监测，同一工作界面显示MEP波形及监测值，避免癫痫发作，并可以打印报告；4. 工作站：移动式推车工作站360°万向调节支架，便于临床操作；

5. 操作平台：≥15.6英寸的触屏式一体机，通过电磁兼容检测。

三、主机技术指标

1. 最大磁感应强度：6T，允差 ±10%；2. 输出脉冲重复频率：0. 01 Hz～60Hz可调，允差±5%；

3. 脉冲持续时间：≥340μs ±20μs；；4. 磁感应强度最大变化率：≥40kT/s～80kT/s。

四、运动诱发电位监测模块技术指标

1. 通道数：≥2通道；2. 传输方式：无线模式；3. 采样率：≥2kHz；4. 测量范围：≥1～1000μV；

5. 最小分辨率：≤0.2μV；6. 频率范围：≥20Hz～500Hz。

五、软件

1. 人机交互软件：智能化软件，触屏式友好界面，三步开启治疗，便捷化参数设置，减轻医生操作负担；

2. 刺激模式可调：包含单脉冲、重复脉冲、模式化多种可选刺激模式；

3. 治疗方案：内置临床常见标准方案；

4. 方案可编辑：刺激强度、刺激频率、脉冲个数、间歇时间、串时间等参数可调，可供医生自定义方案；

5. 报告输出方式：自动化输出报告，也可根据需求自定义编辑报告模板；

6. 信息管理功能：海量信息存储，查询、分析、报告等多种功能可供选择；

7. 含波形设置、权限设置等多种自设功能，满足用户个性化需求。

8.出具生产厂家授权书，转授权书无效。9.出具厂家售后服务承诺书原价。

标包3技术参数

经颅磁刺激仪：

国产产品，拒绝进口产品，用于临床初筛

1、主机功能

1.1、 1导口鼻气流（压力式）；

1.2、 1导呼吸机压力（压力滴定用）；

1.3、 1导胸腹运动

1.4、 1导鼾声；

1.5、 1导体位；

1.6、 1导脉率；

1.7、 1导血氧饱和度；

1.8、 1导病人事件

1.9、 1导蓝牙；

1.10、低功耗设计，一节AA电池能记录48小时以上数据（能连续工作不小于8小时）

1.11、多彩OLED液晶屏，实时波形显示；

1.12、全中文操作界面（也可选配英文）

1.13、睡眠呼吸初筛仪具有数据记录、数据抹除、状态查询等功能；

1.14、实时显示气流波形、呼吸努力度波形、鼾声波形

1.15、实时显示血氧饱和度数值、心率数值、体位；

1.16、显示电池电量、当前日期、当前时间

1.17、定时记录功能；

1.18、无线遥测技术（蓝牙、TF卡），无线数据传输功能

1.19、呼吸感应式胸腹运动体积描记传感器；

1.20、导联阻抗提醒功能；

1.21、 512小时TF数据存储；

1.22、AHI提示功能

2、睡眠呼吸初筛仪数据分析软件

2.1、呼吸事件自动和手动分析（可自定义呼吸事件阈值）；

2.2、鼾声事件自动分析软件；

2.3、氧减饱和度事件分析软件；

2.4、患者数据库管理软件；

2.5出具生产厂家唯一授权书，转授权书无效；

2.6出具厂家售后服务承诺书原价。

标包4技术参数

垂直电泳套装：

包括电泳槽，玻璃板，灌胶系统，上样引导装置，电泳梳以及电源等，用于蛋白质聚丙烯酰胺凝胶垂直电泳实验，可适应变性凝胶电泳和天然凝胶电泳。

蛋白转印仪：包括转印槽、支架等，用于蛋白凝胶转印。

建立PCR实验室：

可接受进口产品（一）原装进口实时荧光定量PCR分析仪（包括相关操作控制软件系统等）

1. 包括仪器主机、电脑、软件及试剂，能够完成绝对定量、相对定量、基于 MGB 原理的高成功率SNP分析和熔点曲线分析。

2. 提供厂商或一级代理商针对本次招标的授权书原件，医疗器械注册证。

3. 技术规格参数

热循环系统：

(1) 96孔通量，加热冷却方式为Peltier半导体控温，温度范围4-99.9℃；

(2)可以升级至快速模式（40分钟内完成常规96孔板的扩增与检验）或者升级 HRM 模块；

(3)反应体积为20-100uL；

光学检测系统：

（1） 激发光源为卤钨灯，使用寿命≥2000小时，配备时间监测及自我诊断程序

（2）检测器为CCD，实时动态检测整体成像，96个样本成像时间差小于0.01s

（3）五个荧光通道，带五组激发光与发射光滤光片，可同时检测五种荧光。无需额外购买滤光片，即可准确使用FAM™/SYBR® Green、VIC®/JOE™、NED™/TAMRA™/CY3™、ROX™/Texas Red®与CY5™染料

（4）检测性能：能检测到单个拷贝数的模板，线性范围在109以上；能有效分辨5000和10000拷贝数差异模板，置信度不低于99.7%

试剂耗材：

（1）试剂耗材开放，可适用单管、8联管和96孔板等耗材

（2）可提供原厂同品牌的基于Taqman MGB技术的microRNA检测试剂盒与基因拷贝数变异（CNV）检测试剂盒

软件信息系统等：

（1）能进行绝对和相对定量，可自动进行数据分析，比对，作图；可同时导入无限个样品板数据进行综合分析

（2）使用多组分算法，用于在多色荧光检测中去除不同荧光光谱之间的干扰；软件支持ROX荧光校正去除加样误差

（3）提供正版Primer Express引物探针软件，可用于PCR引物、巢式PCR引物、多重PCR引物、RT-PCR引物的设计和自动测试

（4）软件终身免费升级

（5）品牌电脑一台双核 2.0G或以上：500GB硬盘，刻录光驱；内存：2G MB以上；19"液晶

（6）配置一台在线式稳压电源，断电后能对设备提供2小时以上可持续供电。

（二） 原装进口化学发光成像系统（包括相关操作控制软件系统等）

1.采集单色或双色荧光（fluorescence）、化学发光(chemiluminescence)、及比色(colorimetric)等核酸凝胶、蛋白凝胶、印迹膜等的数字图像，并对获得的图像进行数据分析。

2. 提供厂商或一级代理商针对本次招标的授权书原件

3.技术规格参数

（1）功能涵盖：单色或双色荧光成像，化学发光，光密度成像等，包括：核酸凝胶：Ethidium bromide、SYBR® Green、SYBR® Safe、SYBR® Gold、GelGreen™、GelRed、™、Fast Blast™；蛋白凝胶：Coomassie Blue、Copper stain、Zinc stain、Flamingo、Oriole、Silver stain、Coomassie Fluor Orange、SYPRO Ruby、Krypton；印迹膜：Chemiluminescent、Colorimetric、Qdots 525、Qdots 565、Qdots 625、CY2、Alexa 488、DyLight 488、Fluorescein。

（2）CCD检测器：蓝光增强型CCD检测器，分辨率1392×1040 (H x V)

（3）CCD经冷却至绝对温度（-30℃）， 冷却系统 ：Peltier

（4）425nm处绝对Q/E值：55％，绝对Q/E峰值：63%

（5）CCD暗电流：0.001 e/p/s；CCD读出噪音：4.5 e-rms

（6）最大成像面积 25×26 cm，最大样品面积28×36 cm

（7）光源：自发透射白光，反射白光，透射紫外，透射蓝光（可选），紫外光源包括302nm（254nm/365nm可选），提供滤光片2个；

（8）安全模式：UV灯延时自动关闭功能，延长使用寿命。UV灯预热时间内，为低强度灯光设置，能够尽可能减少对DNA的损伤，此方式被推荐使用于需长时间UV曝光的应用中。

（9）UV防护板：方便直接用紫外平台进行样品肉眼观察或切胶

（10）配备有校正镜头曲面度的专用滤光片

（11）三块自动对焦校正板，确保成像过程无需再次调节，所有成像过程均保持自动对焦

（12）累积曝光多次成像：可以在很长曝光时间（0.001s-7200s）内多次成像，且每次成像的曝光时间可以累积，从而避免反复曝光，而且用户可以挑选最中意的图像保存。

实验室其他设备：

"主要为PCR实验室辅助设备，包括生物安全柜、超净台、全自动磁珠提取纯化系统、紫外分光计、-86℃超低温冰箱、垂直摇床、恒温金属浴、高速离心机、高速匀浆机、加热型磁力搅拌器，详见以下：一、 生物安全柜1台

技术参数：

1、30%外排，70%循环，通过中国SFDA 认证；

2、 适用于1.2.3级有害微生物样品操作，允许使用挥发性有毒化学物质及少量挥发性放射元素；

3、 柜体为双层负压设计；

4、配有整流器，无需电压补偿，能在90-250V宽电压范围内正常工作；

5、采用国际通用HEPA过滤器（HEPA H 14 EN 1822），对直径0.3μm的颗粒（病原体）截留滤 99.995%以上；

6、 前窗关闭后，节能模式自动启动，风速自动降低70%，实际能耗降低90%；

7、 易用的可选紫外灯可以实现30分钟到24小时的定时控制，增量为30分钟，最大化紫外灯管的使用寿命，又能节约能源；

8、 工作区内配有2个电源插座，6个插孔，最大可安装6个阀门（通过插孔安装），给与用户最大的安装灵活性；

9、 噪音低于 67dB；10、电源：230V, 50/60 Hz；运行时功率275W，节能模式40W；

二、超净台1台

技术参数：

1.正压式过滤系统，垂直层流送风，防止操作室内部样品相互交叉污染；

2.超高效无隔板过滤器，对0.3微米的颗粒过滤效率达到99.99%(操作区洁净度远高于100级）．

3.采用触摸式控制器，可调风速风机系统，噪音低，振动小，保证工作区风速始终处于理想状态

4、洁净等级：100级@≥0.5um（美国联邦209E）；

5、菌 落 数：0.5个/皿•时（Ф90㎜培养平皿）；

6、平均风速：高、中、低（三档可调）

7、噪   音：≤60dB（A）

三、全自动磁珠提取纯化系统

技术参数：1、 使用通用磁珠法提取核酸，具有自动化程度高，提取速度快，结果稳定，操作简便的优点；2、 操作时间短，30-60分钟/次，通量大，每次可同时提取32份样品；3、 试剂开放可使用各种磁珠法核酸提取试剂；4、 处理体积：20uL-1000uL；5、 样品通量：1-32；6、 加热温度：室温至 + 80℃；7、 磁珠回收效率>95%；8、 操作时间：30～60分钟/次。

四、紫外分光计1台

技术参数：1、样品量: 0.3–2ul；2、检测范围：dsDNA：1-16500ng/ul，BSA：0.03-478mg/ml；3、光度范围:200–900nm；4、波长扫描范围:200–900 nm；6、开机无需等待，即开即用。操作时间少，3.5-6.0秒即可完成200nm-900nm波长的数据采集 ；7、波长重复性:< ± 0.2 nm；8、性能验证：开机时开启自动诊断； 9、测光方式：Abs、T%、浓度，全波长扫描，比率，多波长扫描，动力学等

五、-86℃超低温冰箱1台

技术参数：1、立式，容量（升）：490L；2、工作温度:-50℃至-86℃；3、工作电压:208-240V宽工作电压范围,带时间延迟断路器；4、标配两台冷凝风扇智能开停，高效节能；5、重型冷轧钢箱体结构，粉末涂层外壁，盐喷测试超过1000小时； 6、工业级门铰链不易变形，确保良好的密封性；7、 标配内门，减少冷气丢失；8、高强度不锈钢门锁把手一体化，凸轮式推入驱动门锁设计，双锁设计，便于用户另外配备挂锁，加强样品保护；

六、垂直摇床1台

技术参数：1、电源电压 ：220V-50Hz；2、控制器显示方式 ：数显；3、控温精度 ：±0.1℃4、控温范围 ：室温+5℃~65℃5、旋转频率 ：40-300RPM;6、定时范围：1～99小时59分3、配置：主机一台，托盘标配：多功能弹簧夹是由不锈钢材料制成，可放烧瓶、试管、酶标板等。

七、恒温金属浴2台

技术参数：1、可广泛应用于样品的保存和反应、DNA扩增和电泳的预变性、血清凝固等；2、即时温度显示、时间递减显示；3、 自动故障检测及报警功能，蜂鸣器报警提示功能；4、控温范围  RT+5℃～100℃；5、升温时间  ≤25分钟（20℃-100℃）；6、控温精度 ≤±0.5℃；7、显示精度 0.1℃；8、模块温度均匀性 ≤±0.5℃；9、时间设置1～99小时59分；

八、高速离心机2台

技术参数：1、采用翻盖开关功能，开盖即自动停止，外盖采用复合材料，不易破碎；2、采用微型直流电机；3、 相对离心力：≥ 20000g；4、适配器：包括6x1.5ml/2.0ml转头、6x0.5ml适配器、6x0.2ml适配器；5、转速：10,000rpm；6、噪音：≤54db；

九、高速匀浆机1台

技术参数：1、采用内吸式匀浆结构，高速度。够进行对不相溶的两液体之间高效匀浆、乳化和水中微量有机化合物； 2、对各种动物、植物的组织均能达到匀浆和混合目的；3、低速时可作搅拌器使用；4、电机转速：≥20000转/分；5、大匀浆刀：≥18000转/分，小匀浆刀≥20000转/分；6、连续工作时：≤5分钟。

十、加热型磁力搅拌器

技术参数：

1、 采用高性能数字电路设计，表面加热温度可达0-300℃；

2、 不锈钢陶瓷涂层工作盘耐高温耐腐蚀

3、 独立安全回路，超过安全温度自动停止加热

4、 强磁性磁铁，有效防止搅拌子逃脱

5、 最大搅拌量（H2O）[L]：20L

6、速度范围[rpm]：0-1500

7、加热速度（1升水）[K/min]：6min

标包5技术参数

24小时无线蓝牙动态脑电图机：

用途：集无线视频、动态脑电，常规脑电，脑电地形图功能为一体，一机多用。产地：国产，拒绝进口产品

招标参数及配置要求

(一)功能要求：

1.功能概述：同一个放大盒可实现视频，动态，常规脑电功能为一体；动态采集必须可无线查看连接情况；

2.通道配置：20通道，包含16通道常规脑电通道，另配4个通道自定义设置；

3.附件设计：符合国际标准的电极接口设计，一套电极导线支持一体式插拔，或单根线插拔，更换维修便捷；

4.传输方式：数据采用无线蓝牙方式传输，具有超强抗干扰性，无线传输方式：对于哭闹不配合的儿童，精神患者，采用无线产品可让其在距离设备9米内完成检查；

5.患者与主机之间无线连接，做检查记录时可自由活动，更加方便，患者更易放松，有利于检查，对无法配合的病人更有利；

6.标配闪光：闪光刺激器，有助于癫痫诱发测试；

7.语言要求：全中文界面；

8.数据库管理：病例数据库可分类管理，并可导入、导出病例，方便医生对病例存档、备份

9.导联编辑：支持单极、双极、平均、自定义任意导联模式的编辑，满足医生不同的检查方式；

10.事件标记：采集病例时支持睁闭眼、深呼吸、闪光等多种事件诱发试验；

11.定标校准：具有自定标校准功能，校准放大器信号输出，确保其准确性；

12.测量：具有快捷测量、局部波形放大测量、比例尺测量等多种测量功能，满足医生不同的数据测量需求；

13.棘波分析：具备棘波分析功能，可自动识别并标记出癫痫病理波，方便医生判断；

14.地形图分析：可对任意病例数据进行地形图分析并显示成三维地形图，使医生直观的了解脑区中的异常放电状况；

15.地形图能量图谱：具备将地形图图谱转换成曲线图、百分比图、直方图、数字地形图等能量频谱，便于医生量化分析脑功能的变化情况，有利于数据分析及科研；

16.实时能量频谱定量分析：具备实时能量频谱定量分析功能，包括：能量曲线、相对能量、峰值频率、能量峰频、中频指数、边频指数等，通过量化数据反映患者脑功能状态，医生可以不用看波形就能通过这些能量指数的变化了解患者脑功能活动状况；

17.实时昏迷指数：具有实时昏迷指数显示功能，医护人员通过昏迷指数范围可以第一时间简单快捷的了解昏迷病人的昏迷程度；

18.实时振幅整合脑电：具有实时振幅整合脑电分析功能，能帮助医护人员在新生儿出生后第一时间了解其是否存在缺氧缺血的情况；

19.播放：多档位倍速播放功能，方便医生根据自身需求选择不同倍速快速浏览病例；

20.打印：波形、地形图、诊断结论等多种模板化设计报告，医生可预设多种报告模板，方便检查时快捷出具诊断结果。

21.编辑：支持病例数据剪辑功能，便于医生保存典型波形及教学备案

22.教学：病例数据支持导出到任意电脑上回放，方便用户教学使用

23.数据转化：所有脑电病例支持国际EDF标准数据格式转化功能，方便用户在后期的数据分析和科研

24.低功耗：采用低功耗设计，4节干电池支持70小时动态脑电图记录

25.液晶显示：动态盒带有大屏幕液晶屏，医生可不通过软件就能通过脑电盒上屏幕了解电极是否佩戴合适

26.患者按键：动态记录时设有事件标记按钮，按下后可准确标记患者癫痫发作时间

27.动态存储：采用大容量存储芯片，保证记录的数据安全、稳定，标配为2G可存储4`5天不间断的病例数据；

28.数据上传：高速的动态数据上传设计，USB速率可达5MB/s，24小时病例3分钟内即能上传电脑

29.视频控制：配备视频摄像的视频脑电检测功能，直接通过快捷操作台控制视频，对视频角度、远近等进行遥控；

30.视频同步：帧同步视频脑电采集，回放，编辑；

31.红外监测：具备红外监测功能，确保晚上关灯后患者动作清晰摄录

(二)技术规格要求：

1.定标电压：50μV；

2.电压测量：25μV/cm、50μV/cm、100μV/cm、200μV/cm。

3.时间常数：0.1s、0.2s、0.3s；0.03s ；

4.噪声电平：≤0.4μVrms

5.共模抑制比：≥110dB；

6.幅频特性：0.5Hz～60Hz  ；

7.耐极化电压：加±500mV的直流极化电压

8.输入阻抗：不小于1000MΩ（共模），不小于10MΩ（差模）；

9.灵敏度：10μV/cm ～ 1600μV/cm分18档可调

10.走纸速度：0.1cm/s ～ 10cm/s分10档可调；

11.采集频率：128Hz、256Hz、512Hz可调

12.采样分辨率：16bit；

13.低通滤波：5Hz ～ 70Hz分10档可调

14.接口技术：USB 2.0接口技术,传输速率480Mb(/12Mb)/s

15.闪光刺激频率：1～30Hz；16.闪光时间：1～50分钟

(三)配置要求：

1. 主控计算机：品牌电脑1套

2.液晶显示器  1台

3.彩色喷墨打印机  1台

4.专用操作台及文档附件  1套

5.专用电极线系统部分 1

6.视频脑电图放大盒   1套

7.视频系统部份  1套

标包6技术参数

心理测评系统（1拖20）：

国产，拒绝进口产品。

1．主控机1台：系统包含专业报告模块 ≥12种；系统须包含数据分析模块、数据打印模块、数据储存模块、数据查询模块、数据统计模块、数据周期汇总模块、无线发射模块、意外断电保护模块等。测试数据存储不低于50万条。要求能够提供中文、原版英文指导语，报告须提供临床辅助诊断意见，预测被检测人可能是正常、抑郁或焦虑障碍、精神性障碍的百分比，提供中美常模结果对照；

2.移动测查终端机10台：须采用平板移动医疗技术,（在没有主控的环境可独立使用） 系统配备不低于100套心理量表。显示屏幕不大于7.9英寸，存储不低于16G，方便医护人员衣兜随身携带，确保可以在病区、院外等没有网络信号、被试行动不方便的环境下会诊、测查，保证测试结果报告可上传到主控机；

3．检测版本：必须提供177题、200题、399题、566题四种可选择版本。通过心理CT 的200题模块一次检测，须获得被试者不低于300个心理指标的结果分析。报告须提供中国人六个基本人格因子量表，包括精神质、神经质、内向-外向、装好-装坏、男子气-女子气、非社会化；

4．提供与医院的HIS对接服务；

5.报告须提供精神卫生、心理咨询、综合医院、司法鉴定、护理诊断、学生咨询、人力资源报告等十二种专业报告版本；

6．须提供临床预测自杀、暴力、吸毒、酗酒等；

7．必须提供专门多量表控制的测试效度检查和提示；

8.系统须能够支持多量表同时授权；

9.系统必须包含成套认知评估模块,使用范围10-90岁中国人常模,评估测试内容包括数字复制、汉字比较、心算、汉字旋转、数字广度、字词再认、图形再认七个分测试，并在分测验测试完成后，提供总的量表分，可以提示总的认知缺损程度。系统要求包含认知训练模块，可以记录脉搏信息和心率变异分析曲线，根据曲线不同，系统自动展现不同的训练flash动画、训练场景、音乐等，同时提供数据心率采集器1个、数据处理分析器1个；

10.除系统原有量表之外，可根据客户要求增添量表；

11.系统可提供数据备份功能；

12.系统可提供报告修改功能；

13.专业打印机1台；

14.除MMPI本身测查外，要求系统包含如下量表：认知测查：威斯康星卡片分类测验（WCST）；瑞文推理测验（RAVEN）；伦敦塔（TOL）；司法鉴定测查：二项数字迫选；成人测验：神经精神科问卷（NPI）；简明精神症状评定量表（BPRS）；治疗副反应量表（TESS）；阳性阴性症状量表（PANSS）；汉密尔顿焦虑量（HAMA）；汉密尔顿抑郁量表（HAMD）；躁狂量表（BRMS）；焦虑自评量表（SAS）；抑郁自评量表（SDS）；自杀态度问卷（QSA）；防御机制问卷（DSQ）；自尊量表（SES）；症状自评量表（SCL－90）；Epworth嗜睡量表（EPSS）；匹兹堡睡眠质量量表(PSQI)；临床疗效总评量表（CGI）；生活质量测定量表简表（GQOLI）；惧怕否定评价量表（FNE）；儿童测查：Achenbach儿童行为量表（CBCL）；Conners儿童行为问卷（教师版）；Conners儿童行为问卷（父母版）；儿童感觉统合量表；UCLA孤独量表（UCLA）；青少年生活事件量表（ASLEC）；老年测查：简易智力检查（MMSE）；日常生活能力测（ADL）；老年谵妄测验（CAM-CR）；老年抑郁量表（GDS）；蒙特利尔认知评估量表（MOCA）；Hachinski缺血量表；护士测查：护士观察量表（NOSIE）；护士用简明精神症状评定量表（N-BPRS）；

其他量表：团体智力测验；爱德华个性偏好测验；气质问卷；心理健康测查表；大学生心理健康调查表；一般健康问卷；康奈尔医学指数；BECK抑郁量表；流调用抑郁自评量表；纽卡斯尔抑郁诊断量表；焦虑状态询问表；焦虑习性调查；贝克焦虑量表；社交焦虑量表；艾克森情绪稳定性量表；社交回避及苦恼量表；情绪-社交孤独问卷；医院焦虑抑郁量表；精神症状全面量表；副反应量表；抗抑郁药副反应量表；锥体外西副反应量表；社会功能缺陷量表；Yale-Brown强迫评定量表；密西根酒精调查表；老年临床评定量表；长谷川痴呆量表；纽芬兰纪念大学幸福度；生存质量测定量表；女性性满意度指数；男性性满意度指数；阴茎勃起功能障碍指数问卷；个人评价问卷；A型行为；疲劳量表；阿森斯失眠量表；防御方式问卷；应付方式问卷；生活支持评定量表；简易应对方式；家庭环境量表；OLSON婚姻质量问卷；生活满意度量表；生活满意度指数A；生活满意度指数B；情感量表；总体幸福感量表；健康问卷调查；霍兰德职业兴趣测验；多动症诊断量表；职业兴趣调查问卷；青少年生活事件量表；父母养育方式评价量表；儿童期孤独症评定量表；儿童孤独症家长评定量表；婚姻满意度调查；艾森克个性测验（儿童）；睡眠状况自评量表；智残评定量表。

儿童神经心理测试系统：

国产，拒绝进口产品。

一、 发育能力类评定量表：

瑞文智力测试（RIT）；0~6岁儿童神经心理发育量表（儿心量表）；Gesell发育诊断量表（GDS）；感觉统合能力发展评定

二、 能力类评定量表：

视觉-运动发育整合测验（VMI）；Wechsler智力测验；短时记忆广度测定；瞬时记忆广度测定；临床记忆测验

三、 行为与症状类评定量表：

2~3岁儿童行为量表（CBCL/2~3）；Achenbach儿童行为量表（CBCL）；Achenbach儿童行为量表（CBCL/4~16）

Conners父母症状问卷（PSQ）；Conners教师评定量表（TRS）；儿童睡眠习惯问卷中文版（CSHQ）

婴幼儿孤独症筛查表（CHAT）；改良婴幼儿孤独症量表（中文版）（M-CHAT）；孤独症行为量表（ABC）

儿童期孤独症评定量表（CARS）；阿斯伯格综合征筛查量表（AS）；社交反应量表（第二版）（SRS-2）

中小学生注意力测验；SNAP-Ⅳ评定量表（SNAP-Ⅳ）；SNAP-Ⅳ父母及教师评定量表（26项）

持续性操作测验（CPT）；威斯康星卡片分类测验（WCST）；耶鲁综合抽动严重程度量表（YGTSS）

四、气质与人格类评定量表：艾森克个性问卷（7~15岁）（EPQ）

五、儿童情绪发展与社会性类评定量表：

儿童焦虑性情绪障碍筛查表（SCARED）；儿童抑郁障碍自评量表（DSRS）；儿童焦虑敏感性指数量表（CASI）

六、忽视虐待与成瘾类评价量表：儿童被忽视量表（CNS）

七、神经心理与精神类评定量表：

HR神经心理成套测验（儿童版）（HRNTBC）；焦虑自评量表（SAS）；抑郁自评量表（SDS）

八、社会与家庭养育及其他类评定量表：

家庭教养方式问卷（FUSQ）；0~6岁儿童家庭养育环境量表（CHNEQ）

标包7技术参数

心电监护仪：

产品：国产，拒绝进口产品

一、监护仪外形结构：

10.4寸彩色LCD显示屏，LED背光；主机带电池重量<6kg；彩色高分辨率达800*600，8通道波形显示

一体式监护仪,可用于监护成人,儿童,新生儿患者,可打印记录。

二、监测参数：

标准配置可监测心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和体温；具备ECG多导同步分析功能，同时分析多个心电导联，个别导联干扰情况下仍能准确监测；具备智能导联脱落监测功能，个别导联脱落的情况下仍能保持监护；可显示PI血氧灌注指数，有效反映血氧灌注情况；采用专利的抗干扰和弱灌注血氧技术；NIBP和BP的测量范围宽，大大提升边界情况的测量准确性；成人:sys 25-290 dia 10-250 avr 15-260；小儿: sys:25-240 dia:10-200 avr:15-215；新生儿: sys:25-140 dia:10-115 avr:15-125；支持心率变化统计和动态血压分析

三、系统功能：

支持中/英文字符；具备报警集中设置功能；可选内置存储卡，也支持外部USB存储设备，支持掉电存储和U盘数据导入导出功能；具备血液动力学、药物计算功能；具有三级声光报警，参数报警级别可调，具备Nurse Call报警功能，支持VGA外接拓展显示屏；具备1200小时趋势图表、1800个报警事件、1600组NIBP测量的数据存储和回顾功能,48小时全息波形回顾；具备趋势共存界面、呼吸氧合图界面，大字体显示界面，及标准显示界面等多种显示界面；具备成人、小儿、新生儿三种病人配置，支持U盘导入导出配置；标配普通锂电池，工作时间可达4小时；可选配高容量锂电池，工作时间达8小时；支持3通道记录仪； 整机无风扇设计，降低环境噪音干扰；独创支持附件收纳盒设计，让床旁附件管理更有序、更高效；防水等级达到IPX1标准；产品使用材料通过UL安全认证

无线遥测试心电监测系统（1拖8）：

一、中央工作站1套：硬件含品牌计算机、液晶显示器、品牌打印机，多参数遥测随身机8个，可监测：心电/心率、无创血压、血氧饱和度、呼吸频率、脉搏。疑难心电图提供24小时心电监测远程网络会诊服务。产地：国产

二、 中央工作站技术要求：

1：中央工作站硬件计算机：双核CPU≥G645，4G内存，500G硬盘；

显示器：≥19寸液晶显示器，≥1280*1024的分辨率，支持多屏显示；

打印机：激光打印机；接口：支持局域网络与广域网络接口。

2：通讯方式支持无线遥测联网通信模式：

2.1 基于400M频率段的HFSK全数字遥测通信方式，具有良好的无线抗干扰与信号绕射能力；

2.2 单个频点可接收16个随身机的数据，可扩展到16个频率点，满足全院全科室应用；1套接收中继可以同时检测监护16人信号，每个中央站可以扩展到两套接收中继（即可以同时监护32人信号）；

2.2 一个中央工作站可同时兼容不同监护终端（包括单心电遥测随身机，多参数遥测随身机，床旁监护仪）；

2.3 可支持心电遥测信号的全导联同步传输，即可7导联心电图同步实时传输；

2.4专用软件对于遥测系统进行在线设置与测试：频点，设备号，信号场强等，便于维护与扩展。

支持无线远程联网通信模式

2.5基于900M/1800M的GPRS/INTERNET的无线远程通信方式，突破无线传输的距离瓶颈，全球范围有手机基站的地方即可远程监护；

2.6中央工作站可支持远程数据的24小时实时传输与片段数据传输；

2.7一个中央工作站同时远程监护20人的实时波形信号，可通过切换来实现观看400人的实时数据和波形。

3：中央工作站软件

3.1 1个中央工作站可集中同步实时监护各类终端32个；

3.2 可进行重点监护显示，在一屏同时显示：全参数波形，半小时短趋势图，多参数数字显示；

3.3可对全部参数进行三级声光报警；

3.4具有双向通信，血压远程控制测量功能（远程测血压可以手动测量，也可以设置成定时自动测血压）；

3.5具有病人呼叫功能，呼叫时产生声光报警；

3.6 具有双重波形冻结模式：单通道波形的16秒叠加冻结（冻结波形可以和实时扫描波形叠加显示并可打印冻结的波形），全屏幕波形冻结；

3.7具有4床，8床，16床，32床等多画面同步切换组合显示功能；

3.8全部监护参数报警上下限及颜色等进行个性化设置，综合管理功能；

3.9软件可对记录数据按照病人信息与时间信息自动起文件名，并自动存入当前时间目录中；

3.10可同屏实时显示32个监护终端的监护状态（包括离线，在线，记录，报警），监护参数，可显示中央工作站网络连接的状态信息，并可对任一监护终端一键显示其重点监护界面；

3.11具有波形全览图及事件回放功能：全参数全导联心电图（7条心电波形）的全程回放；

3.12事件的记录与编辑（包括：全参数的报警事件，呼叫事件，自定义编辑事件）；

3.13波形回放与事件的报告打印；

3.14具有全参数全程趋势图功能：趋势图和对应时间轴的多参数波形同步显示；

3.15趋势图与波形的报告打印；

3.16具有血压趋势列表功能：可进行血压列表显示；

3.17全生命体征参数按时间间隔列表显示；

3.18列表报告打印；

3.19具有机器上线后自动保存功能，可保证数据的完整性；

3.20具有电子病理档案管理功能：可对记录数据进行排序显示；

3.21可对记录数据进行波形回放，趋势图显示，列表显示；

3.22可对病人信息进行检索等。

分析软件(可选)

3.23 中央监护软件中内嵌动态心电分析软件，即在同一中央监护界面中可以打开动态心电分析软件进行分析显示；

3.24具有心律失常分析（可对20种以上心律失常进行自动模板匹配分析，可人工编辑分析）；

3.25具有全程趋势图分析（心率趋势，心律失常统计趋势，全导联ST段缺血趋势）；

3.26具有心率变异性分析（时域分析，频域分析，非线性分析）；

3.27 可出具打印全面的具有审批资质的动态心电图分析报告。

3.28 中央监护软件中可选配内嵌动态血压分析软件，即在同一中央监护界面中可以打开动态血压分析软件进行分析显示；

3.29具有血压列表分析功能，趋势图分析功能，直方图分析功能，饼图分析功能，拟合线分析功能，血压与心电图关联性分析功能（血压趋势和对应心电图可同步显示）；

3.29 可出具打印全面的具有审批资质的动态血压分析报告。

3.30 中央监护软件中可选配内嵌睡眠呼吸分析软件，即在同一中央监护界面中可以打开睡眠呼吸分析软件进行分析显示；

3.31 具有睡眠呼吸事件分析功能（可自动识别阻塞型、低通气、中枢型、混合型事件），具有睡眠结构分期功能（可自动分析醒，浅睡，深睡，REM期）。

4. 软件信息系统等

（1）全自动ImageLab专业成像及分析软件对系统进行自动控制，包括采集、优化、定量、分析图像及报告输出；（2）软件可编程，所编程序可重复调用或再编辑；（3）显示过饱和像素保证精确定量；（4）添加各种格式的文字注释；（5）自动条带检测，自动分子量测算，自动条带浓度测算；（6）相对含量百分数分析，绝对浓度、密度计；（7）微卫星DNA分析，RFLP和DNA指纹分析；（8）软件终身免费升级

4  品牌电脑一台Intel 双核 2.0G或以上：500GB硬盘，刻录光驱；内存：2G MB以上；19"液晶三、遥测随身机技术参数要求：

1、监测功能：

1.1多参数监测：心电/心率、无创血压、血氧饱和度、呼吸频率、脉搏；

1.2 心电可选配全导联：Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ，aVL，aVR，aVF，Ⅴ；

1.3 与中央工作站联网：除具备多参数实时监护功能外，还可扩展动态心电分析、动态血压分析、睡眠呼吸初筛分析功能。

2、显示

2. 1显示尺寸为：52*32mm以上；分辨率为128*64以上；

2.2显示内容为：心电波、呼吸波、血压值、血氧值、脉率值、呼吸率值及呼叫指示、电池指示、导联指示、无线信号指示。

3、 电源：锂离子聚合物可充电池，具有在线充电功能，低耗环保。在充电过程中不影响监护，可连续工作40小时以上。

4、技术参数：

心电/心率4.1阻抗：不小于5ＭΩ；4.2幅频特性：1Hz～25Hz (＋0.4 dB ，－3.0dB)；4.3时间常数：不小于0.3s；4.4共模抑制比：不小于60dB；4.5内部噪声：不超过30μV p-p；4.6心率监测范围：30次/分～250次/分。4.7心率报警预置范围：异常时

呼吸频率

4.8方法：阻胸抗法；

4.9监测范围：0次/分～60次/分

4.10报警范围：异常时

无创血压

4.11测量技术：独特的逆向式充气测量法，即在充气过程中自动完成测量。

4.12测量模式：手动、自动间隔；

4.13测量范围：0～36.0Kpa(0mmHg～270mmHg)

4.14报警范围：异常时、设备故障。

4.15出具生产厂家唯一授权书，转授权书无效。

4.16出具厂家售后服务承诺书原价。

# 第三卷

# 第七章 投标文件格式

云南省精神病医院医疗设备仪器一批采购项目

（招标编号：YDCOH20180779）

投 标 文 件

## (资格审查部分)

标包

投标人：	                                    (电子签章)

法定代表人(单位负责人)：	         (电子签章)

日期：         年     月     日

目  录

一、独立承担民事责任的能力

二、良好的商业信誉和健全的财务会计制度

三、履行合同所必须的设备和专业技术能力

四、经营活动中没有重大违法记录证明

五、信用查询证明材料

六、其他资料

一、独立承担民事责任的能力

(一)法人或者其他组织的营业执照等证明文件（投标人如果是代理商或经销商，同时须提供制造商的营业执照副本扫描件）。

二、良好的商业信誉和健全的财务会计制度

(一)财务状况：

提供2017年度审计报告或财务报表；成立不满1年的，提供自成立至今财务报表。

(二)税收、社保证明：

提供2018年1月至今任意1个月依法缴纳税收和缴纳社会保障资金的证明(成立未满1个月的提供成立以来的税收和社保资金缴纳凭证或相关情况说明；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)。

三、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力

(一)设备证明：

提供履行合同所必须设备的证明材料。

(二)专业技术能力证明：

提供履行合同所必须的专业技术能力的证明材料。

四、经营活动中没有重大违法记录证明

(一)没有重大违法记录：

提供参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件扫描件。

五、信用证明材料

(一)未列入失信被执行人记录：

在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)未被列入失信被执行人记录，提供信用查询截止时点： 本项目招标公告发布之日起至投标截止时间。提供查询结果网页截图。

(二)未列入重大税收违法案件当事人名单：

在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)未被列入重大税收违法案件当事人名单，提供信用查询截止时点： 本项目招标公告发布之日起至投标截止时间。提供查询结果网页截图。

(三)未列入政府采购严重违法失信行为记录：

在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)没有政府采购严重违法失信行为记录(被禁止在一定期限内参加政府采购活动但期限届满的除外)，提供信用查询截止时点： 本项目招标公告发布之日起至投标截止时间。提供查询结果网页截图。

六、其他资料

（一）所投产品为进口货物的，非生产厂商需提供制造商出具的授权书或总代理商出具的授权书及售后服务承诺函(不接受二级以下授权，如果授权是二级的，必须提供上一级别的授权)。

（二）所投标包为医疗设备的，供应商若为代理商或经销商，须提供有效的医疗器械经营许可证、所投产品制造商医疗器械生产许可证（境外制造商除外）、所投产品的医疗器械注册证；供应商若为制造商，须提供有效的医疗器械生产许可证（境外制造商除外）、所投产品的医疗器械注册证；医疗器械生产或经营许可证范围须覆盖所投第二、三类医疗器械（根据中华人民共和国国务院令第650号《医疗器械监督管理条例》和国家药品监督管理局《医疗器械分类目录》的规定，在《医疗器械分类目录》内的产品必须按照《医疗器械监督管理条例》的要求提供，其他不在《医疗器械分类目录》内的不作强行要求）。

制造商出具的授权函（若为进口产品投标，必须提供）

（授权函格式为参考格式，可由投标人自行拟定，提供扫描件）

我们（制造商名称）是按（国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按中华人民共和国的法律正式成立的，主要营业地点设在（销售商或代理商地址）的（销售商或代理商名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

代表我方办理贵方  项目名称，   包招标项目要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

（1）作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

（2）我方兹授予（销售商或代理商名称）全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤消的全权。兹确认（销售商或代理商名称）或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于_______年_______月_______日签署本文件，（销售商或代理商名称）于_______年_______月_______日接受此件，以此为证。

销售商或代理商名称：__________________    制造商名称：____________________

（加盖单位章）                                            （加盖单位章）

签字人职务和部门：______________          签字人职务和部门：______________

签字人姓名：____________________          签字人姓名：____________________

签字人签字：____________________          签字人签字：____________________

云南省精神病医院医疗设备仪器一批采购项目

（招标编号：YDCOH20180779）

投 标 文 件

## (商务技术部分)

标包

投标人：	                                    (电子签章)

法定代表人(单位负责人)：	             (电子签章)

日期：         年 	 月    日

## 商务技术部分评标索引

| 序号 | 评审因素 | 页码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标保证金 |  |  |
| 2 | 资格证明 |  |  |
| 3 | 小微企业证明 |  |  |
| 4 | F1：投标报价 |  |  |
| 5 | F2：技术评审 |  |  |
| 6 | F3：售后服务评审 |  |  |
| 6 | …… |  |  |

## 目  录

一、开标一览表

二、投标函

三、法定代表人(单位负责人)身份证明

四、授权委托书

五、基本情况表

六、投标保证金

七、投标质量保证书

八、投标货物技术性能指标的详细描述

九、技术文件

十、使用成本分析表

十一、备品备件表

十二、履约承诺书

十三、售后服务承诺书

十四、小、微型企业声明函

十五、残疾人福利性单位声明函

十六、其他资料

### 一、开标一览表

项目名称：云南省精神病医院医疗设备仪器一批采购项目

招标编号：YDCOH20180779

| 投标总价(元) | 交货期 | 质保期 | 投标保证金 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 形式 | 金额(元) |
| 投标总价(大写)： 投标人全称： (电子签章) 法定代表人(单位负责人) (电子签章)： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |

注：(1)此表中的投标总价即为最终报价，不允许另有折扣说明。

(2)此表请放在投标文件封面后第一页，以方便唱标。

(3)质保期按照招标文件要求自行填报。

### 二、投标函

云南省精神病医院：

1.我方已仔细研究了云南省精神病医院医疗设备仪器一批采购项目 (招标编号：YDCOH20180779)标包   招标项目招标文件的全部内容，愿意以人民币(大写)               (¥               )的投标总报价提供               (标的物名称)，并按合同约定履行义务。

2.我方的投标文件包括下列内容：

(1)开标一览表；

(2)投标函；

(3)法定代表人(单位负责人)身份证明；

(4)授权委托书；

(5)基本情况表；

(6)投标保证金；

(7)投标质量保证书；

(8)投标货物技术性能指标的详细描述；

(9)技术文件；

(10)使用成本分析表；

(11)备品备件表；

(12)履约承诺书；

(13)售后服务承诺书；

(14)小、微型企业声明函；

(15)残疾人福利性单位声明函；

(16)其他资料。

投标文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以投标函为准。

3．我方承诺除商务和技术偏差表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

4．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

5．如我方中标，我方承诺：

(1)在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

(2)在签订合同时不向你方提出附加条件；

(3)按照招标文件要求提交履约保证金（若有）；

(4)在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

6．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

7．	                    (其他补充说明)。

投 标 人：	                               (电子签章)

法定代表人(单位负责人)：	                 (电子签章)

地	址：

网	址：

电	话：

传	真：

邮政编码：

日  期：       年    月    日

### 三、法定代表人(单位负责人)身份证明

投标人名称：

姓名：               	性别：            年龄：           职务：

系	                   (投标人名称)的法定代表人(单位负责人)。

特此证明。

附：法定代表人(单位负责人)身份证扫描件。

注：本身份证明需由投标人加盖单位公章。

投标人：	           (加盖单位公章)

日  期：     年   月   日

| 法定代表人(单位负责人)身份证正面 | 法定代表人(单位负责人)身份证反面 |
| --- | --- |

注：原件签字盖章后扫描上传。

### 四、授权委托书

本授权委托书声明：我        (姓名)系                       (投标人名称)的法定代表人，现授权委托我单位的          (姓名)为我公司代理人，以公司名义参加云南元大工程咨询有限责任公司代理的云南省精神病医院医疗设备仪器一批采购项目【招标编号：YDCOH20180779】标包   的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权。

附：法定代表人(单位负责人)身份证复印件及委托代理人身份证扫描件

注：本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人(单位负责人)和委托代理人签字。

投 标 人：                        (加盖单位公章)

法定代表人(单位负责人)：           (签字)

委托代理人：                       (签字)

日期：       年    月    日

| 代理人身份证正面 | 代理人身份证反面 |
| --- | --- |

注：原件签字盖章后扫描上传。

### 五、基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册资金 |  |  | 成立时间 |  |
| 注册地址 |  |  |  |  |
| 邮政编码 |  |  | 员工总数 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 网址 |  | 传真 |  |
| 法定代表人 (单位负责人) | 姓名 |  | 电话 |  |
| 投标人须知要求投标人需具有的各类资质证书(若有) | 类型： 等级： 证书号： |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  |  |
| 投标人关联企业情况(包括但不限于与投标人法定代表人(单位负责人)为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位) |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

注：投标人应根据招标文件要求在本表后附相关证明材料，如营业执照、资质证书(若有)、开户许可证等。

### 六、投标保证金

提供投标保证金缴纳凭证的证明材料。

### 七、投标质量保证书

致：云南元大工程咨询有限责任公司

本书作为                  (投标人)对云南省精神病医院委托贵方组织的云南省精神病医院医疗设备仪器一批采购项目【招标编号：YDCOH20180779】标包   招标提供质量保证的证明。

我方承诺提供以下质量保证并承担相应的法律责任：

1.提供的货物是全新的、符合国家质量标准、中国有关部门手续完备、具有生产厂家质量保证书(或合格证明)的货物；

2.保证甲方在合同设备或项目(有配套软件的还包括软件产品)使用期间不受第三方提出侵犯其专利权、商标；提供的货物符合投标文件承诺和所签合同规定的技术要求；

3.保证“售后服务承诺”全部内容的满足。

本保证书自开标日起90日历天内有效，如我方中标则至货物保质期满为止有效。

投标人全称（电子签章）：

法定代表人(单位负责人)（电子签章）：

日期：          年          月         日

### 八、投标货物技术性能指标的详细描述

项目名称：云南省精神病医院医疗设备仪器一批采购项目

招标编号：YDCOH20180779

| 产品名称 | 品牌、型号 | 原产地及制造厂名 | 招标文件要求技术参数 | 投标技术指标参数、指标 | 偏离情况及 对比说明 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：按照招标参数要求逐条列出招标技术要求及投标技术参数。

投标人全称（电子签章）：

法定代表人(单位负责人)（电子签章）：

日期：          年          月         日

注：1.投标人应提供设备制造厂商提供的正式印刷、出版的产品彩页、说明书以及配置清单等资料以证明其产品的技术指标参数和具体配置情况的真实性，招标人也可根据设备制造厂商官方网站资料以证明投标人产品的技术指标参数和具体配置情况的真实性。未提供上述资料导致评委无法评审的，后果由投标人自行承担。

2.投标人所投设备若通过国家有关部门的检验，请提供最新的相关检验报告。

### 九、技术文件

应包括（但不限于）以下内容：

1.投标人的组织机构、制造商的生产能力、主要加工机具装备等概述；

2.货物主要技术指标、参数及性能的详细说明；原材料选择、设计（使用）寿命；外购/外协件制造厂、产地；

3.货物设计、制造、检验（测）、试验、验收、包装、运输、储存及试运行等拟采用的标准、规范和方式；产品相关鉴定资料、试验报告、检验报告等；

4.所投货物的技术彩页或有效的宣传资料及必要的图纸资料；

5.人员培训、技术服务计划及说明；货物安装、调试、试运行实施方案及进度计划；

6.投标人提出的合理化建议（如技术方案的调整、设备配置及功能等）。

### 十、使用成本分析表

项目名称：云南省精神病医院医疗设备仪器一批采购项目

招标编号：YDCOH20180779

| 产品名称 | 使用成本分析 | 备 注 |
| --- | --- | --- |

投标人全称（电子签章）：

法定代表人(单位负责人)（电子签章）：

日期：          年          月         日

注：投标人应在使用成本分析表中说明设备维修费、零配件价格等内容，并作使用成本分析，供招标人参考。

### 十一、备品备件表

项目名称：云南省精神病医院医疗设备仪器一批采购项目

招标编号：YDCOH20180779

| 序号 | 备品备件名称 | 用于何种产品上 | 提供数量 | 单位 | 单价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人全称（电子签章）：

法定代表人(单位负责人)（电子签章）：

日期：          年          月         日

### 十二、履约承诺书

一、我单位承诺：

(一)我单位已详细阅读并完全理解、同意《招标文件》的全部内容，包括修改补充文件以及全部参考资料和有关附件；除我单位在《招标文件》规定期间内书面提出的疑问外，将严格按招标人确定的技术及商务要求等履行投标承诺；

(二)按招标要求编制投标报价；我单位的投标报价包括《招标文件》所述报价组成的所有内容、并包括《招标文件》未列明而与采购项目相关的、必须的所有款项及费用等达到交付使用及验收条件的所有一切风险、责任和义务的费用；

我单位确认本次投标报价未低于成本价，保证按《招标文件》要求及投标承诺的质量诚信履约。

(三)我单位保证在《招标文件》要求的时间内按期、保质完成中标项目。如我单位中标，将在推荐中标结果公示后，积极、主动的与招标单位联系合同签订事宜，合同签订中如有任何的问题，我单位保证及时书面反映情况，否则视为我单位责任、按违约处理。

二、我单位承诺：

除法律规定的不可抗力因素外，我单位中标后以任何理由(包括违背上述承诺的事项)提出不能满足《招标文件》技术、交货期等要求或不能实现投标承诺的或提出变更的，我单位将无条件接受违约处理、并放弃我单位中标资格。我单位知悉违约责任及其处理，并无条件接受：不退还其投标保证金，给采购单位及他人造成损失的，承担相应的赔偿责任。

投标人全称（电子签章）：

法定代表人(单位负责人)（电子签章）：

日期：          年          月         日

### 十三、售后服务承诺

此部分不提供格式，由投标人根据招标要求及自身实际情况自行填写。

### 十四、小、微企业声明函

小、微型企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181号)的规定，本公司为        (请填写：小型、微型)企业，即本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业规划型标准规定通知》(工信部联企业[2011]300号)规定的划分标准，本公司为        (请填写：小型、微型)企业。

2.本公司参加贵单位的     (项目名称)   采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他        (请填写：小型、微型)企业知道的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：               (电子签章)

日期：      年   月   日

注：(1)小、微型企业提供本企业制造的货物参与投标时，须提供本企业的《小、微型企业声明函》；小、微型企业提供其他小、微型企业制造的货物参与投标时，还须同时提供货物制造企业的《小、微型企业声明函》；

(2)若为小、微型企业需填写本声明函。

(3)投标人提供政府行政主管部门出具的证明材料，无证明材料的在价格评分时不对投标报价进行扣除。

### 十五、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕 141号)的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加               单位的          项目采购活动提供本单位制造的货物(由本单位承担工程/提供服务)，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：                 (电子签章)

日  期：      年   月   日

### 十六、其他资料

（一）用户情况表

项目名称：云南省精神病医院医疗设备仪器一批采购项目

招标编号：YDCOH20180779

| 使用单位名称 | 产品名称 及型号 | 数量 | 购买 年份 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人全称（电子签章）：

法定代表人(单位负责人)（电子签章）：

日期：          年          月         日

注：1.提供近三年用户情况，用户验收证明(扫描件)。

2.投标人请如实填写该表，若有中标通知书、合同、用户评价意见，请附后。

(二)资信证明

(三)信用等级证明材料(若有)

(四)节能环保产品证明材料(若有)

(五)履约能力证明文件

(六)贸易公司与制造商的经销协议或代理协议（若为进口产品投标，必须提供，提供扫描件）

(七)制造商资格声明（若为进口产品投标，必须提供，提供扫描件）

- 名称及概况：

  - 制造商名称：

  - 总部地址：													
电传／传真／电话号码：

  - 成立和／或注册日期：

  - 实收资本：

  - 近期资产负债表(到			年		月		日止)

① 固定资产:

② 流动资产:

③ 长期负债:

④ 流动负债:

⑤ 净值:

  - 主要负责人姓名：(可选填)

  - 制造商在中国的代表的姓名和地址，(如有的话)

______________________________________________

2. (l)关于制造投标货物的设施及其它情况：

工厂名称地址  生产的项目  年生产能力  职工人数

___________   _________   __________  ________

___________   _________   __________  ________

(2)本制造商不生产，而需从其它制造商购买的主要零部件：

制造商名称和地址  				主要零部件名称

_______________		   			_______________

_______________		   			_______________

3. 本制造商生产投标货物的经验(包括年限、项目业主、额定能力、商业运营的起始日期等)：_____________________________

________________________________________________

4. 近3年该货物主要销售给国内、外主要客户的名称地址：

(1)出口销售

(名称和地址)				 	 (销售项目)

(2)国内销售

(称和地址)					 	 (销售项目)_______________

5. 近三年的年营业额

年份  			国内  			出口  			总额

____   		____

____

6. 易损件供应商的名称和地址：

部件名称             			供应商

7. 最近3年直接或通过贸易公司向中国提供的投标货物：

合同编号：

签字日期：

项目名称：

数    量：

合同金额：

8. 有关开户银行的名称和地址:

9. 制造商所属的集团公司。如有的话:

10. 其他情况：

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

制造商名称（盖单位章）：

签字人姓名和职务：

签	字	人	签	字：

签   字  日   期：

传				真：

电				话：

电   子  函   件：

(八)贸易公司(作为代理)的资格声明（若为进口产品投标，必须提供，提供扫描件）

名称及概况：

- 投标人名称：__________________________________

- 总部地址：____________________________________	
电传／传真／电话号码：

- 成立和／或注册日期：

- 实收资本:_____________________________________

- 近期资产负债表(截止____	年____月___日)

① 固定资产：

② 流动资产：

③ 长期负债：

④ 流动负债:

⑤ 净值:

- 主要负责人姓名：(可选填)_________________________

- 投标人在中国的代表姓名和地址，如有的话

2. 近3年的年营业额:

年份			国内			出口			总额

3. 近3年该货物主要销售给国内、外主要客户的名称地址：

    - 出口销售
（名称和地址）					（销售项目）			
（名称和地址）					（销售项目）

(2) 国内销售
（名称和地址）				（销售项目）			
（名称和地址）				（销售项目）

4. 同意为投标人制造货物的制造商名称、地址(附制造商资格声明)

_______________________________________

5. 由其他制造商提供和制造购货物部件，如有的话：

制造商名称和地址               	制造的部件名称

__________________	           __________________

6. 近3年向中国公司提供的投标货物，如有的话：

合同编号：______________________

签字日期：_____________________

项目名称：______________________

数    量： _____________________

合同金额：______________________

7.有关开户银行的名称和地址：_______________________________

8.所属的集团公司，如有的话：_______________________________

9.其他情况：

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

贸易公司（盖单位章）：_____

签字人姓名和职务：_________

签	字	人	签	字：_________

签	 字	  日	期：_________

传				真：_________

电				话：_________

电	 子	  函	件：_________

(九)投标价格组成表(进口货物)

项目名称：云南省精神病医院医疗设备仪器一批采购项目

招标编号：YDCOH20180779

| 序号 | 产品名称 | 离岸 报价 | 折扣 | 增值税率 | 关税 税率 | 汇率 | 运费 | 其他 费用 | 投 标 报 价 (需求方指定地点) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人全称（电子签章）：

法定代表人(单位负责人)（电子签章）：

日期：          年          月         日

注：此表由进口货物和免税货物填报，非进口货物可以不填报本表。