云 南 省 精 神 病 医 院

部门集中采购

竞争性谈判

采购内容：医院实验室试验设备仪器采购（第三次）

采购方式：竞争性谈判

招标编号：202005

云南省精神病医院编制

2020年5月7 日

云南省精神病医院竞争性谈判邀请函

（编号：202005）

致：  （邀请单位名称）

我院因工作需要经医院院长办公会议研究决定,须对我院实验室设备仪器使用的“生物安全柜”进行采购。根据医院和政府采购的要求，向符合相关要求的至少三家以上供应商发出竞争性谈判邀请函。具体要求如下：

# 第一部分  谈判邀请函

一、采购内容

医院实验室使用的生物安全柜，技术参数详见本竞争性谈判文件的《第四部分 技术要求》。

二、资格要求

供应商需提供以下证件及其他材料：

1、营业执照、税务登记证、组织机构代码证、关于采购产品的医疗器械经营企业许可证、医疗器械生产企业许可证、医疗器械注册证等资质证明文件的复印件；

2、长期授权或临时授权复印件；

3、供应商认为需要提交的其它资料（如产品彩页）。

4、供应商需要提供的材料。

三、报名地点和时间

1、地点：云南省精神病医院内

2、报名时间：2020年5月7日至2020年5月14日（本竞争性谈判文件中所指时间均为北京时间，具体时间电话通知）。

四、谈判地点、时间及响应文件递交截止时间

1、谈判地点：云南省精神病医院4号楼2楼科教部会议室。届时请供应商按时参加。

2、谈判时间：2020年5月15日09:30，

3、响应文件递交截止时间：2020年5月15日09:30，在响应文件递交截止时间后递交的响应文件将不予接收。

五、其它事宜

无论采购结果如何，所有供应商自行承担参加本次采购活动所发生的一切费用。

六、成交结果

本次项目成交结果将以电话方式直接通知供应商。

七、采购人

采购人：云南省精神病医院

联系人：张先生

联系电话：0871-65619734

# 第二部分  谈判内容与要求

一、总体要求

1、供应商均须提供所投产品经营授权，试剂材料保证所提供的所有产品均为原装合格产品，且所有产品符合有关质量标准，并在质保期内能免费、快捷地得到相关的售后服务。

产品授权是指：供应商不是制造厂家的，须提供产品经营授权复印件，或授权书原件。

无论是长期经营授权或临时授权，均需构成一个完整的体系，否则视为无效授权。

2、供应商应具有相应产品的技术能力及技术支持团队，技术人员应具有相应资质并提供证明文件（如检验专业资格证书等）。

3、交货地点：云南省精神病医院实验室。

4、付款方式：货到验收合格办理入库手续满三个月时间,且货物已经使用完毕。然后办理相关付款手续。院领导签字付款。

5、谈判总价：(1)本次谈判报价为综合报价，报价应为人民币含税价（元），包括货物价格（含利润）、货物运输、装卸、保险、税收、安装、调试、检验、培训、售后服务、技术培训等所需全部费用。

(2)供应商应承担所有与参加谈判有关的自身的所有费用，不论采购的结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

二、响应文件的编制

响应文件按以下要求统一编制，并以胶封方式装订成册。响应文件份数要求为一式3份：正本1份，副本2份

供应商递交的响应文件须由商务部分、资质部分二部分组成：

（一）商务部分须由以下部分组成

1、谈判总价一览表（统一格式见附件）；

2、谈判保证书；

3、法定代表人授权书；

4、质量保证书；

5、服务承诺书；

（二）资质部分须由以下部分组成

1、营业执照、税务登记证、组织机构代码证、关于采购产品的医疗器械经营企业许可证、医疗器械生产企业许可证、医疗器械注册证等资质证明文件的复印件；

2、长期授权或临时授权复印件；

3、供应商认为需要提交的其它资料（如产品彩页）。

4、供应商需要提供的材料。

三、响应文件的签署及规定

（一）供应商名称应填写全称。

（二）响应文件必须由法定代表人或委托代理人签署。

（三）响应文件正本一份和副本二份，如果正本与副本不一致，以正本为准。副本为正本的复印件。

（四）响应文件的正本必须用不褪色的墨水填写或打印，注明“正本”字样。

（五）响应文件不得随意涂改和增删，如有修改错漏处，必须由同一签署人签字或盖章。

（六）响应文件因字迹潦草或表达不清所导致的后果由供应商负责。

（七）供应商须对本竞争性谈判文件中的每一项给予明确应答，并清楚地表明是否满足竞争性谈判文件要求，同时准备有关资料，为响应文件提供准确的完整的陈述。

四、响应文件的密封

（一）响应文件密封要求和封套上应载明的信息：

采购人名称：

采购人地址：

联系人：

联系方式：

(项目名称)响应文件`

在      年   月   日   时   分前不得开启

（二）响应文件密封要求：

响应文件应按以下方法分别装袋密封:响应文件密封袋的内装响应文件正副本共一式三份（1正2副）。内袋的封口处应有供应商法定代表人或委托代理人的签字及供应商公章。

五、响应文件的递交

响应文件必须在本竞争性谈判文件规定的时间内，由法定代表人或供应商代表直接送达到指定的递交地点。

# 第三部分  评审方法与标准

一、谈判会议程序

（一）谈判小组对响应文件进行初步评审→谈判小组与供应商就采购内容进行多轮谈判→供应商在规定时间内以书面形式递交谈判承诺及最后报价→谈判小组对供应商递交的谈判承诺及最后报价进行综合评判→谈判小组按本项目规定评定成交的标准向采购人提交评审报告。

（二）各供应商每家3-5分钟陈述时间。所有供应商陈述完成后由评审专家审核各家资质，审核通过后方能进入单独谈判。

（三）谈判小组与供应商分别进行谈判

1、谈判小组所有成员集中与供应商分别进行谈判。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其它信息。

2、谈判过程中，如竞争性谈判文件有实质性变动的，谈判小组将以电话形式通知所有参加谈判的供应商。

3谈判中如果供应商对所投产品有价格变动，将进行二次报价（最后报价），如无变动将用谈判价格作为二次报价（最后报价）。

二、评审纪律

（一）根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》及有关规定，坚持公开、公平、公正的原则，反对不正当竞争。

（二）评审办法：根据评审程序的规定和标准，谈判小组成员将各供应商的谈判总价、技术部分、商务状况及其对竞争性谈判文件要求的响应情况进行评议和比较，推选出其技术、谈判总价、优惠承诺和附加功能等最佳的成交候选人。

（三）评审由采购人依法组建的谈判小组负责。谈判小组成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

（四）谈判小组成员不得与任何供应商或者与采购结果有利害关系的人进行私下接触，不得收受供应商、中介人、其他利害关系人的财物或者其他好处。

（五）谈判小组应当根据竞争性谈判文件规定的评审标准和方法，对响应文件进行系统地评审和比较。竞争性谈判文件中没有规定的标准和方法不得作为评审的依据。

（六）在评审过程中，谈判小组发现供应商以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，该供应商的投标应作废标处理。

三、成交及履行原则

1、谈判内容：技术、服务、价格等。

评定成交的标准：根据符合采购需求、质量和服务达到要求且最后报价在采购预算范围内的原则确定成交供应商。确定成交供应商后，结果将以电话方式直接通知供应商。

2、成交供应商在合同签订及合同履行中不按照合同执行的将取消本次采购全部项目，并且2年内停止对其进行采购。

3、本次采购有效期两年，如果在期间有政府统一采购集中采购，成交价格低于本次报价的跟成交价格，高于本次报价的沿用本次报价。如果遇到国家发改委进行物价调整，由甲方通知乙方再次进行价格协商，如协商不满意甲方有权终止合同（协议）。

4、合同履行期间出现项目批次多次出现质量问题或室间质评未能通过，采购方有权单方终止合同。

# 第四部分  技术要求

一、技术参数（生物安全柜价格：4.2万元）

1.安全柜基本参数：

（1）分类：A2型，30%外排，70%循环；

（2）外部尺寸≥（L×D×H）1500mm×750mm×2000mm；

（3）噪音等级：≤65dB（A）；

*（4）过滤效率:送风和排风过滤器均采用世界知名品牌的硼硅酸盐玻璃纤维材质的HEPA（ULPA）高效过滤器，对0.3μm（0.12）颗粒过滤效率≥99.999%；

（5）使用人数：≥2人；

*（6）人员安全性：用碘化钾（KI）法测试，前窗操作口的保护因子应不小于1×105；

（7）产品安全性：菌落数≤5CFU/次；

（8）交叉污染安全性：菌落数≤2CFU/次。

二、结构功能要求

1.安全柜裸露工作区三侧壁板、工作台面采用优质304不锈钢；

*2.前窗玻璃采用双层夹胶防爆安全玻璃；

*3.高亮度LCD显示屏,实时动态显示下降气流流速和流入气流流速，UV灯的运行时间，操作区的温度和湿度，送风和排风过滤器的阻力，显示过滤器的使用时间等；

*4.电动控制前窗玻璃门，可同时采用多种方式控制（脚踏、按键、遥控等）；

5.完善的报警系统：玻璃门安全高度报警；过滤器压力超高报警；过滤器失效更换报警；气流波动异常报警等；

6.安全的连锁保护设计（安全柜风机与玻璃门互锁、紫外灯与安全柜玻璃门、风机互锁）。

三、资格证明和技术文件

*1.国家食品药品监督管理局核发的生物安全柜产品注册证；

*2.具有CMA资质机构出具的第三方检测报告；

*3.具有国家食品药品监督管理总局认可的实验室检测报告。

# 第五部分  响应文件格式

（一）资格审查表

供应商名称：

时  间：       年   月   日

| 审 查 内 容 |  | 审查情况 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 经销资格审查 | 企业法人营业执照 | 有 | 无 |
|  | 组织机构代码证 | 有 | 无 |
|  | 税务登记证 | 有 | 无 |
|  | 医疗器械经营或药品经营许可证 | 有 | 无 |
|  | 所投产品经营授权证明 | 有 | 无 |
| 产品资格审查 | 医疗器械生产企业许可证 | 有 | 无 |
|  | 医疗器械经营许可证 | 有 | 无 |
|  | 医疗器械注册证 | 有 | 无 |
| 评审结论 |  |  |  |

注：本表内对应填写“有”或“无”，评审结论填写“通过”或“不通过”，本表中若有一项填写为“无”，则不通过资格审查。

（二）报价表

| 序号 | 设备仪器名称 | 型号和规格 | 制造商名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 总价（元）： |  |  |  |  |

供应商：	           (加盖单位公章)

法定代表人(单位负责人)或其委托代理人：	      (签字)

联系人及其联系方式：

日期：      年     月    日

（三）最后报价及承诺书

以下请按要求填写：

1、生物安全柜（附报价表）。

2、售后服务承诺：

备注其它：

供应商：	           (加盖单位公章)

法定代表人(单位负责人)或其委托代理人：	      (签字)

联系人及其联系方式：

日期：      年     月    日

（四）供应商认为需要提供的其他资料

格式自拟